Projekts

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2020. gada __. ___	Noteikumi Nr. __

Rīgā	prot. Nr. __ __. §)

Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”

Izdoti saskaņā ar likuma "Par mērījumu vienotību"

7. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2007. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 7. nr.; 2008, 89. nr.; 2011, 134. nr.; 2016, 24., 250.nr.; 2019, 138. nr.) šādu grozījumu un izteikt pielikuma 4.2. un 4.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

| “4.2. | gāzes patēriņa skaitītāji (sadzīves) Qmax > 3m3/h | reizi 15 gados |
| --- | --- | --- |
| 4.2.1 | gāzes patēriņa skaitītāji (sadzīves) gāzes plītīm Qmax ≤ 3m3/h, kas marķēti ar CE atbilstības marķējumu un Eiropas Kopienas tipa apstiprinājuma zīmi | reizi 20 gados” |

42

Ministru prezidents			                  			A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs	   						J. Vitenbergs

Iesniedzējs:

Ekonomikas ministrs	   						J. Vitenbergs

Vīza:

Valsts sekretārs 								E. Valantis