| PASŪTĪTĀJS: | Ekonomikas ministrija Reģ.nr. 90000086008 Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519 |
| --- | --- |

| IZPILDĪTĀJS: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ABC Energy efficiency” Reģ.nr. 43603044765 Liepu iela 25, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 |
| --- | --- |

SILTUMA MAKSAS SADALĪTĀJU (ALOKATORU) IZMANTOŠANAS TEHNISKĀS UN EKONOMISKĀS PAMATOTĪBAS NOVĒRTĒJUMS ATBILSTOŠI DIREKTĪVAS 2012/27/ES 9.PANTA PRASĪBĀM

IZSTRĀDĀJA:

Dr.sc.ing. Aldis Greķis

Mg.ing. Modris Laicāns

2019

„Siltuma maksas sadalītāju (alokatoru) izmantošanas tehniskās un ekonomiskās pamatotības novērtējums atbilstoši

Direktīvas 2012/27/ES 9. panta prasībām”

Saturs:

- Siltumenerģijas patēriņa analīze apkurei un karstajam ūdenim daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās, sabiedriskajās un biroju ēkās Latvijā par laika posmu sākot no 2012. gada, izmantojot statistikas analīzes metodi.

- Intervijas ar dažādiem namu apsaimniekotājiem vai citiem komersantiem no dažādiem plānošanas reģioniem.

- Esošo normatīvo aktu analīze attiecībā uz siltumenerģijas uzskaiti un, ja nepieciešams, tiks sniegti priekšlikumi normatīvo aktu uzlabošanai.

- Izmantoto metožu pielietojuma izvērtējums alokatoru uzstādīšanas ekonomiskā pamatojuma noteikšanai.

- Siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanas ekonomiskā un tehniskā pamatojuma noteikšanas metodes.

- 5. punktā izstrādātās metodes pamatošana ar praktiskiem piemēriem.

- Siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanas tehniskā un ekonomiskā pamatojuma novērtēšanas veidlapu/veidlapas izstrādāšana.

- Priekšlikumu izstrāde alternatīvām rentablām siltumenerģijas patēriņa uzskaites metodēm.

- Veikt „Priekšlikuma Eiropas Padomes un Parlamenta Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti” 9.b un 9.c panta prasību ieviešanai attiecībā uz siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanu un siltuma uzskaites mēraparātu attālinātas nolasīšanas iespēju nodrošināšanu kopējo izmaksu novērtējumu.

- Prezentācija.

- Darba uzdevums

Siltumenerģijas patēriņa analīze apkurei un karstajam ūdenim daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās, sabiedriskajās un biroju ēkās Latvijā par laika posmu sākot no 2012. gada, izmantojot statistikas analīzes metodi.

Latvijā ēku sektorā patērētā enerģija veido līdz 40% no visas energobilances. Lielākā daļa ēku ir saistītas ar ievērojami augstu siltumenerģijas patēriņu un normatīviem neatbilstošu norobežojošo konstrukciju siltuma pretestību. Sākot no 2009. gada Latvijā, notiek ēku atjaunošanas process, izmantojot Eiropas fondu finansējumu, tomēr ēku vidējie ēku energoefektivitātes rādītāju vēl joprojām ir diezgan augsti salīdzinot ar jaunām un atjaunotām ēkām. 2014.-2020. gada plānošanas periodā Eiropas Struktūrfondu līdzfinansējums ir pieejams daudzdzīvokļu un ražošanas ēkām, kā arī Valsts un pašvaldības ēkām.

Izvērtējot Latvijas politikas plānošanas dokumentus (Ēku renovācijas ilgtermiņa stratēģija), tad liela loma tiek veltīta energoefektivitātes paaugstināšanai ēku sektorā. Eiropas Struktūrfondu līdzfinansējums ēkām būs pieejams līdz 2020.–2022. gadam, papildus jāņem vērā, ka paredzēts veidot speciālus fondus (piesaistot Eiropas un Valsts finansējumu), lai varētu turpināt energoefektivitātes paaugstināšanas projektus.

Latvijā atbilstoši būvju uzskaites datiem uz 01.01.2018. nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā https://www.vzd.gov.lv/lv/parskati-un-statistika/tematiskie-parskati/buvju-parskati/ (turpmāk - NĪVK IS) ir reģistrētas 1 401 045 būves, no kurām 1 369 904 jeb 98% ir ēkas, bet 31 141 jeb 2% ir inženierbūves (1.att.).

1.att. Būvju sadalījums pēc lietošanas veida Latvijas Republikā (NĪVK IS dati)

No uzskaitītajām ēkām lielākā daļa ir nedzīvojamās ēkas - 1 006 952 ēkas jeb 74% no kopējā ēku skaita, savukārt dzīvojamās ēkas ir 26% no ēku skaita jeb 362 952 ēkas.

Ēku skaita izvērtējumu saskaņā ar lietošanas veidu skatīt 1. tabulā.

- tabula

Ēku skaita izvērtējums

| Nr.p.k. | Kods | Galvenais lietošanas veids | Būvju skaits | % no kopējā būvju skaita |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1110 | Viena dzīvokļa mājas | 308 920 | 22,05% |
| 2 | 1121 | Divu dzīvokļu mājas | 13 902 | 0,99% |
| 3 | 1122 | Triju vai vairāku dzīvokļu mājas | 39 485 | 2,82% |
| 4 | 1130 | Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas | 645 | 0,05% |
| Dzīvojamās mājas kopā |  |  | 362 952 | 25,91% |
| 5 | 1211 | Viesnīcu ēkas | 2 892 | 0,21% |
| 6 | 1212 | Citas īslaicīgas apmešanās ēkas | 2 730 | 0,19% |
| 7 | 1220 | Biroju ēkas | 7 101 | 0,51% |
| 8 | 1230 | Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas | 8 099 | 0,58% |
| 9 | 1241 | Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītās ēkas | 2 672 | 0,19% |
| 10 | 1242 | Garāžu ēkas | 11 738 | 0,84% |
| 11 | 1251 | Rūpnieciskās ražošanas ēkas | 32 980 | 2,35% |
| 12 | 1252 | Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas | 17 333 | 1,24% |
| 13 | 1261 | Ēkas plašizklaides pasākumiem | 1 225 | 0,09% |
| 14 | 1262 | Muzeji un bibliotēkas | 581 | 0,04% |
| 15 | 1263 | Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas | 3 816 | 0,27% |
| 16 | 1264 | Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas | 1 345 | 0,10% |
| 17 | 1265 | Sporta ēkas | 1 054 | 0,08% |
| 18 | 1271 | Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas | 84 819 | 6,05% |
| 19 | 1272 | Kulta ēkas | 1 343 | 0,10% |
| 20 | 1273 | Kultūrvēsturiskie objekti | 58 | 0,00% |
| 21 | 1274 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 827 166 | 59,04% |
| Nedzīvojamās ēkas kopā |  |  | 1 006 952 | 71,87% |
| Inženierbūves kopā |  |  | 31 141 | 2,22% |
| KOPĀ |  |  | 1 401 045 | 100% |

(NĪVK IS dati)

Dzīvojamo ēku lielākā daļa – 85% ir viena dzīvokļa ēkas, savukārt daudzdzīvokļu ēkas ir 11%, divu dzīvokļu ēkas 4% un dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas 0,2% no kopējā ēku skaita. Dzīvojamo ēku sadalījums skatīt 2. att.

2.att. Dzīvojamo ēku sadalījums (CSP dati)

Dzīvojamā fonda izmaiņas laikā no 2012. gada līdz 2017. gadam Latvijā, saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/vide-energetika  (turpmāk - CSP) datiem, skatīt 2. tabulā.

- tabula

Dzīvojamā fonda izmaiņas laikā no 2012. gada līdz 2017. gadam

| Gads | Kopējā platība, tūkst. m² |
| --- | --- |
| 2012 | 70 349 |
| 2013 | 72 077 |
| 2014 | 73 939 |
| 2015 | 74 670 |
| 2016 | 74 980 |
| 2017 | 75 324 |

(CSP dati)

Sešu gadu periodā kopējās platība dzīvojamā sektorā ir palielinājusies par 6%. Papildus palielinās arī dzīvojamā platība uz vienu savrupmāju un vienu dzīvokli. Viena dzīvokļa platība no 2012. gada līdz 2017. gadam ir palielinājusies no 49,4 m2 uz 50,5 m2 t.i. par 2%. Paredzams, ka arī nākotnē kopējā dzīvojamā platība turpinās pieaugt un pieaugs arī dzīvojamā platība uz vienu savrupmāju un vienu dzīvokli.

Enerģijas patēriņš dzīvojamo ēku sektorā apkures un karstā ūdens patēriņa nodrošināšanai ir parādīts 3. att.

3.att. Enerģijas patēriņš dzīvojamo ēku sektorā karstā ūdens un apkures nodrošināšanai, GWh gadā (CSP dati)

Pēc CSP norādītajiem datiem enerģijas patēriņš siltumenerģijas nodrošināšanai no 2012. gada līdz 2015. gadam ar katru gadu samazinās, tomēr pēdējo divos gados enerģijas patēriņš ir stabilizējies un konstatēts minimāls pieaugums. Enerģijas patēriņa samazinājums saistīts ar energoefektivitātes pasākumu realizēšanu ēkās, bet nelielās patēriņa izmaiņas pēdējos gados saistītas ar klimatisko apstākļu izmaiņām. Jāņem vērā, ka 2015. gads raksturojas ar siltākajiem ziemas apstākļiem pēdējos astoņos gados.

Izmaiņas ir arī ēku energoefektivitātes rādītājiem siltumenerģijas nodrošināšanai no 2012. gada līdz 2017. gadam. Energoefektivitātes rādītāji būtiski samazinās, jo samazinās siltumenerģijas daudzums ēku apkurei, bet paralēli palielinās dzīvojamā fonda platības.

Ēkas energoefektivitātes rādītāju izmaiņas skatīt 4. att.

4.att. Ēkas energoefektivitātes rādītāju izmaiņas dzīvojamā sektorā, kWh/m2 gadā

Siltumenerģijas patēriņa sadalījumu dzīvojamā sektorā apkures un karstā ūdens nodrošināšanai skatīt 5. att.

5. att. Siltumenerģijas patēriņa sadalījums apkures un karstā ūdens nodrošināšanai dzīvojamā sektorā, GWh gadā (CSP dati)

Komerciālā un sabiedriskā sektora siltumenerģijas patēriņa svārstības ir daudz lielākas nekā dzīvojamā sektorā. Kopumā enerģijas patēriņš apkures un karstā ūdens nodrošināšanai laika posmā no 2012. gada līdz 2017. gadam ir samazinājies par 3%. Enerģijas patēriņa izmaiņas komerciālajā un sabiedriskajā sektorā skatīt 6. attēlā.

6. att. Siltumenerģijas patēriņa sadalījums apkures un karstā ūdens nodrošināšanai komerciālajā un sabiedriskajā sektorā, GWh gadā (CSP dati)

Ēku energoefektivitātes rādītāju izmaiņas apkures nodrošināšanai komerciālajā un sabiedriskajā sektorā ir diezgan minimālas, vidējais rādītājs sastāda 130 kWh/m2 gadā. Ēku energoefektivitātes rādītāju izmaiņas pa gadiem komerciālajā un sabiedriskajā sektorā skatīt 7. attēlā.

7. att. Ēku energoefektivitātes rādītāju izmaiņas komerciālajā un sabiedriskajā sektorā, kWh/m2 gadā

Secinājumi:

1.	Ēku energoefektivitātes rādītāji apkures vajadzībām ar katru gadu samazinās, tomēr pēdējo gadu tendences norāda uz īpatnējo rādītāju kWh/m2 gadā pieaugumu, kas iespējams saistīts ar ārgaisa temperatūru izmaiņām.

2.	Latvijā ir vairākas finanšu atbalsta programmas, izmantojot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, energoefektivitātes paaugstināšanai ēku sektorā, līdz ar to arī turpmākajos gados ir paredzama enerģijas patēriņa samazināšanās gan dzīvojamā, gan arī publiskajā sektorā.

3.	Latvijā kopējais enerģijas patēriņš apkures nodrošināšanai var pieaugt līdz ar ēku kopējās platības pieauguma, kaut gan īpatnējam enerģijas patēriņam būtu, jāsamazinās, jo jaunās ēkas tiek būvētas ar būtiski augstākām energoefektivitātes prasībām.

- Darba uzdevums

Intervijas ar dažādiem namu apsaimniekotājiem vai citiem komersantiem no dažādiem plānošanas reģioniem.

Intervijās tika uzdoti atbilstoši jautājumi, lai varētu veikt zemāk minēto interviju apkopojuma analīzi.

Apkopojumā tika analizēts:

- esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku, sabiedrisko un biroja ēku iekšējo siltumtīklu konstrukcijas ar mērķi novērtēt to tehnisko piemērotību siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanai;

Latvijā siltuma maksas sadalītāju (alokatoru) uzstādīšana tiek izmantota tikai daudzdzīvokļu ēkās, publiskajā sektorā siltuma maksas sadalītāji netiek izmantoti, jo jaunās ēkās jau sākotnēji tiek paredzēta siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, bet esošajās ēkās tiek izmantots aprēķins par kvadrātmetru. Sabiedriskās un biroja ēkās ir tehniski grūti izmantot siltuma maksas sadalītājus, jo šādās ēkās tiek izmantotas dažādas sistēmas - apkures, gaisa kondicionēšanas, ventilācijas un dzesēšanas nodrošināšanai. Jāņem vērā, ka visas tehniskās sistēmas ietekmē viena otru un bieži vien siltumenerģija, kas tiek nodrošināta ar sildķermeņiem ir ar daudz mazāku vērtību, nekā siltumenerģija, kas tiek piegādāta ar ventilāciju un elektroenerģiju (piemēram, gaisa kondicionieri, apgaismojums un citas iekārtas).

Izvērtējot praktisko pieredzi, Latvijā siltuma maksas sadalītājus izmanto daudzdzīvokļu māju sektorā, bet arī šajā sektorā to pielietošana nav īpaši populāra. Latvijas pilsētās alokatorus izmanto diezgan maz, piemēram: Bauskā ir četras ēkas, savukārt Cēsīs - trīs. Lielāka pieredze ir Jelgavā, kur alokatori uzstādīti aptuveni sešdesmit ēkās. Alokatoru uzstādīšana Jelgavā sākās jau no 2007. gada, kad ar Vācijas līdzfinansējumu tika atjaunotas trīs daudzdzīvokļu ēkas un alokatoru uzstādīšana bija kā obligāts nosacījums finansējuma saņemšanai. Pašreiz ēkas īpašnieki labprātīgi vēlas uzstādīt uzskaites sistēmu ar siltuma maksas sadalītājiem.

Siltuma maksas sadalītājus (alokatorus) praktiski var uzstādīt uz jebkuru siltumapgādes sistēmu – viencauruļu vai divcauruļu, horizontālo vai vertikālo apkures sistēmu. Galvenais ir izvērtēt aprēķina metodoloģiju, lai nebūtu nesamērīgi liela siltumenerģijas patēriņa atšķirība starp dzīvokļiem.

- alokatoru uzstādīšanas pieredze renovētās un nerenovētās daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās, sabiedriskajās un biroju ēkās;

Aptaujātie namu apsaimniekotāji norāda, ka praktiskā pieredze ir tikai daudzdzīvokļu ēkās, sabiedriskajā sektorā alokatoru uzstādīšanas nav nepieciešama un tehniski grūti realizējama. Vairāk gan sabiedriskajā sektorā, izmantojot alokatorus būtu sarežģīta enerģijas sadalījuma sistēma, jo ēkās ir dažādas tehniskās sistēmas un dažādi enerģijas pieprasījuma veidi – apgaismojums, apkure, karstais ūdens, gaisa mitrināšana, ventilācija, dzesēšana un citi.

Daudzdzīvokļu ēkās alokatoru uzstādīšana bieži vien saistīta ar siltumenerģijas patērētāju vēlmi maksāt tik daudz, cik reāli tiek patērēts. Ēkas iedzīvotāji veic logu, durvju, sildķermeņu nomaiņu dzīvokļos, līdz ar to arī ir iespējas un motivācija samazināt patērēto siltumenerģijas daudzumu.

Ņemot vērā praktisko pieredzi pirms 3 - 5 gadiem, tad alokatoru uzstādīšana saistās ar negatīvu pieredzi, jo nebija skaidra aprēķina metodika un grūti bija izskaidrot nesamērīgos enerģijas patēriņu sadalījumu iedzīvotājiem. Bija vairāki šādi gadījumi, piemēram, Bauskā, kad pavasarī no visiem dzīvokļiem tikai vienam ir uzrādītas dažas iedaļas uz alokatoru un attiecīgajam dzīvoklim tiek piestādīts rēķins 300 EUR vērtībā, bet pārējie dzīvokļi maksā tikai 20-30 EUR. Skaidrs, ka šāds siltumenerģijas izmaksu sadalījums nav godīgs, jo viens dzīvoklis nevar patērēt 10 reizes vairāk siltumenerģijas nekā citi dzīvokļi.

Pēdējos gados maksas sadalījums par siltumenerģijas izmantošanu ir atrisināts un pielāgots esošai situācijai, tomēr gandrīz katram apsaimniekotājam ir sava pieeja attiecīgā jautājuma risināšanai. Bauskā tiek izmantots variants, kad alokatora vienai iedaļai tiek piemērota konstanta vērtība (kWh), pārējais patēriņš tiek dalīts uz kvadrātmetriem. Citās pilsētās tiek izmantota proporcija starp alokatoru mērījumu un dzīvokļu kvadrātmetru sadalījumu, piemēram 70% - 30%, 60% - 40%. Apsaimniekotāji norāda, ka šo proporciju nevajadzētu izmantot, kad alokatoru daļa ir zem 50%, piemēram 40% - 60% vai 30% - 70%, jo tad ieguldītais darbs par alokatoru datu nolasīšanu un aprēķināšanu vairs neatmaksājas.

Siltuma maksas sadalītāju (alokatorus) uzstādīšana un to izmantošana renovētās vai nerenovētās ēkās ir ļoti atšķirīga, renovētās ēkās iedzīvotāji labprāt uzstāda alokatorus vai siltumenerģijas skaitītājus dzīvokļos un šeit ir iespēja izmantot gan redukcijas koeficientus, gan arī alokatoru un dzīvokļu kvadrātmetru procentuālo sadalījumu. Ja ēka ir norenovēta atbilstoši normatīvajām prasībām, tad var aprēķināt redukcijas koeficientus, izmantojot ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma pretestības un kopējos siltumenerģijas zudumus.

Savukārt, ja ēka ir nerenovēta, tad ir daudz nezināmu vērtību un līdz ar to ir nepieciešams veikt padziļinātu izpēti, lai noteiktu siltuma maksas sadalītāju aprēķina metodiku. Tāpēc arī apsaimniekotāji nepiedāvā siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanu nerenovētās ēkās, jo iedzīvotājs nav vainīgs, ka viņa dzīvoklis atrodas ziemeļrietumu pusē un norobežojošās konstrukcijas būvētas ar zemiem siltuma pretestības rādītājiem. Ņemot vērā apsaimniekotāju pieredzi nerenovētās ēkās proporcija starp alokatoru mērījumu un dzīvokļu kvadrātmetru sadalījumu, sastāda 40%-60% vai 30% - 70%. Šāds sadalījums nav īpaši veiksmīgs, jo alokatoru sadalījuma ietekme būtiski samazinās uz kopējo enerģijas patēriņa daļu, tāpēc šādu sistēmu izvēlas tikai pamatojoties uz iedzīvotāju vēlmēm.

- alokatoru uzstādīšanas pieredze gadījumos, kad piegādātā siltumenerģija tiek izmantota tikai apkurei, un gadījumus, kad tā tiek izmantota apkurei, karstā ūdens piegādei un cirkulācijai;

Apsaimniekotāji norāda, ka siltuma maksas sadalītājus (alokatorus) izmanto tikai siltumenerģijas sadalījumam apkurei, gadījumos, kas siltumenerģija tiek piegādāta tikai apkurei, tad enerģijas sadalījums ir pašsaprotams, bet gadījumos, ka siltumenerģija tiek izmatota apkurei un karstā ūdens piegādei ar karstā ūdens cirkulāciju, tad tiek izmantoti MK noteikumi Nr. 524 ,,Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” 8., 9., 10., 16. un 19. pielikumā norādītās metodikas.

Latvijā ir pilsētas, kurās ir uzstādīti divi siltumenerģijas skaitītāji apkures un karstā ūdens nodrošināšanai ar cirkulāciju, šādos gadījumos siltumenerģija apkures vajadzībām tiek noteikta mērījumu rezultātā un siltuma maksas sadalītāji tiek izmantoti, lai noteiktu enerģijas sadalījumu pa dzīvokļiem.

- papildus veicamie darbi ēku siltumapgādes sistēmas pielāgošanai alokatoru uzstādīšanai (apvedcaurules viencauruļu sistēmai, divcauruļu siltumapgādes sistēmas izbūve, termoregulatoru uzstādīšana, u.c.);

Siltuma maksas sadalītāju (alokatorus) uzstādīšana notiek pēc iekārtu ražotāju instrukcijām. Alokatoru uzstāda uz radiatoru virsmas un tā stiprinājums ir pietiekoši stingrs, lai nejauši šo iekārtu nenolauztu. Iekārtas uzstādīšanas brīdī tiek aizpildīta radiatora raksturojuma anketa un pēc šīs anketas datiem radiatoram tiek piešķirts vērtējuma faktors. Galvenais, kas jāievēro, ja uzstāda alokatorus, tad obligāti jābūt uzstādītiem termoregulatoriem, lai iedzīvotājiem būtu iespējama siltumenerģijas regulēšana.

Atkarībā no siltuma uzskaites veida tiek noteiktas, kādas papildus iekārtas ir jāuzstāda, lai varētu veikt siltumenerģijas uzskaiti. Jāatzīmē, ka siltuma maksas sadalītājus var uzstādīt gandrīz uz jebkuras apkures sistēmas un jebkura sildķermeņa. Lai alokatoru uzskaite būtu tehniski pareiza, tad tiek izmantoti koeficienti, katra sildķermeņa ieregulēšanai.

- tirgū pieejamo alokatoru tehniskā piemērotība un darbības veiktspēja;

Latvijas tirgū ir pieejami vairāki siltuma maksas sadalītāju uzskaites veidi:

- optiskā (ēkā tiek uzstādīti alokatori un uz to ekrāniem redzamas uzskaitītās iedaļas);

- garāmejošā (walk-by) (ēkā uzstādīti alokatori, kuros iebūvēts raidītājs, ko uzskaites perioda beigās nolasa ar portatīvu nolasīšanas ierīci);

- automātiskā (ēkā ir uzstādīti alokatori un kāpņu telpā stacionāras ierīces, kuras pastāvīgi uztver datus);

- automātiskā centralizētā (automātiskās sistēmas datu savācēji pieslēgti apkalpojošā uzņēmuma serverim).

Tirgū ir pieejams plašs klāsts alokatoru, turklāt alokatorus var viegli pasūtīt un iegādāties arī no citām valstīm, kuriem ir atbilstošas materiālu deklarācijas Eiropas Savienības valstu prasībām.

- līdz šim izmantotās siltuma maksas sadalījuma aprēķina metodes (piemērotie korekcijas koeficienti, attiecība starp regulējamo patēriņu dzīvojamās vai darba telpās un koplietošanas patēriņu);

Pārsvarā tiek izmantotas MK noteikumu Nr. 524 ,,Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” 8., 9., 10., 16. un 19. pielikumā norādītās siltuma maksas sadalījuma aprēķina metodikas.

Tomēr, lai varētu izmantot iepriekš minēto metodiku, ir jābūt pilnībā skaidri aprēķinos izmantotie koeficienti. Siltuma maksas aprēķinos var izmantot dažāda veida korekcijas koeficientus – viens no veidiem ir izmantot koeficientus, kurus var iestatīt alokatoros un tie ir pieejami katram alokatoru ražotājam, otrs veids ir izmantot savus koeficientus, kurus izmanto jau aprēķina programmā, varbūt arī variants, kad izmanto alokatoru ražotāju un teorētiski noteiktos koeficientus.

Jo precīzāk noteikti piemērotie koeficienti, jo lielāku aprēķina starpību var likt uz siltuma maksas sadalītājiem, piemēram 80% ar alokatorien un 20% uz ēkas kvadrātmetriem, vai arī 70%-30% sadalījumu.

- biežāk pieļautās kļūdas alokatoru uzstādīšanā, rādījumu nolasīšanā un siltuma maksas sadalīšanas aprēķinos.

Biežāk pieļautās kļūdas ir pieredzes trūkums un izmantotās metodikas izstrāde un tās apstiprināšana. Pirms tiek uzstādīti alokatori uz radiatoriem, ir jābūt pilnīgi skaidrs, kāda aprēķina metodika tiks izmantota un tā jāsaskaņo ar dzīvokļu īpašniekiem.

Bieži vien to aizmirst izdarīt un tad veidojas situācijas, ka ēkas vidējo dzīvokļu iedzīvotāji atsakās akceptēt jebkādu metodiku, jo viņus pilnībā apmierina piestādītie rēķini, kuri ir vairākas reizes mazāki nekā ēkas gala dzīvokļos.

Liela problēma ir informācijas trūkums un uzticēšanās alokatoru darbībai un precīzai uzskaitei. Tehniski alokatorus var viegli uzstādīt, tomēr lielākā problēma ir saistībā ar datu nolasīšanu un galvenokārt ar datu apstrādi, kam nepieciešami papildus finansiālie līdzekļi.

Secinājumi:

- Siltuma maksas sadalītāji Latvijā ir izmantojami, gadījumos, ja tiek veikta ēkas norobežojošo konstrukciju un siltumapgādes sistēmas atjaunošana, līdz ar to kopā ar siltumapgādes sistēmas atjaunošanu un automatizēšanu ir iespējams uzstādīt arī alokatorus un pārējās nepieciešamās tehniskās iekārtas;

- Ēkās, kurās nav veikti norobežojošo konstrukciju un apkures sistēmu atjaunošana, siltuma maksas sadalītāju izmantošana ir ierobežota, jo ir daudz nezināmās vērtības, kā rezultātā ir grūti noteikt precīzu aprēķina metodiku un, izmantojot nolietojušās apkures sistēmas, ir tehniski sarežģīti ierīkot termoregulatorus ar apvadcaurulēm;

- Sabiedriskajās un biroja ēkās siltuma maksas sadalītāji Latvijā netiek izmantoti, kas saistīts ar dažādu tehnoloģisko sistēmu izmantošanu ēkās – apkures, karstā ūdens, gaisa kondicionēšanas, ventilācijas, dzesēšanas, apgaismojuma un citu pieprasījumu nodrošināšanai. Apkures nodrošināšana ar sildķermeņiem bieži vien sastāda tikai nelielu enerģijas patēriņa daļu no kopējā enerģijas patēriņa sabiedriskajās un biroja ēkās, līdz ar to arī alokatoru uzstādīšana nav tehniski un ekonomiski pamatota.

- Darba uzdevums

Esošo normatīvo aktu analīze attiecībā uz siltumenerģijas uzskaiti un, ja nepieciešams, tiks sniegti priekšlikumi normatīvo aktu uzlabošanai.

Uz pētījuma izstrādāšanas laiku attiecībā uz siltumenerģijas uzskaiti ir spēkā šādi normatīvie akti:

- LR Ēku energoefektivitātes likums;

- LR Energoefektivitātes likums;

- LR Enerģētikas likums;

- Ministru kabineta noteikumi Nr.876 Rīgā 2008. gada 21. oktobrī (prot. Nr.75 49.§) ,,Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”;

- Ministru kabineta noteikumi Nr. 524 Rīgā 2015. gada 15. septembrī (prot. Nr. 47 1. §) Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem;

- Ministru kabineta (MK) 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr.338 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 „Būvklimatoloģija”;

- Ministru kabineta (MK) 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr.339 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”;

- Ministru kabineta (MK) 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr.340 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 „Dzīvojamās ēkas”.

Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti, kura nosaka sniegt informāciju ēku īpašniekiem vai īrniekiem par energoefektivitātes pasākumiem, to nolūkiem un mērķiem, par rentabliem veidiem, kā uzlabot attiecīgo ēku energoefektivitāti un, vajadzības gadījumā, par pieejamiem finanšu instrumentiem, lai uzlabotu attiecīgās ēkas energoefektivitāti, analizēti dažādu valstu normatīvo aktu bāze un definēta aktualitāte.

Savukārt, atsaucoties uz direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti, kurā paredzēts nodrošināt, lai, ciktāl tas ir tehniski iespējams, finansiāli pamatoti un samērīgi ar potenciālo enerģijas ietaupījumu, centralizētās siltumapgādes un mājsaimniecības karstā ūdens galalietotājiem par konkurētspējīgu samaksu tiktu nodrošināti individuāli skaitītāji, kas precīzi atspoguļo galalietotāja faktisko enerģijas patēriņu un sniedz informāciju par faktisko izmantošanas laiku, paredzot bezmaksas rēķinus, kas veicinātu efektīvu siltumenerģijas izlietošanu un palielinātu patēriņa efektivitāti dzīvojamo ēku sektoros, minot siltumenerģijas mērītājus kā efektīvus instrumentus, lai palielinātu enerģijas efektivitāti, nesamazinot komfortu un nosakot obligātu šādu ierīču instalāciju līdz 2016. gada 31. decembrim visās daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās ar centrālo apkures sistēmu.

Ņemot vērā tehniskās iespējas un pieejamās tehnoloģija, kā viens no variantiem ir uzstādīt enerģijas mērītājus (alokatorus) uz radiatora virsmas ar mērķi mērīt patērētā siltumenerģijas apjomu, kas tiek piegādāts dzīvoklim. Vairākās Eiropas Savienības valstīs ar normatīvajiem aktiem ir noteikta obligāto temperatūras kontroles un siltumenerģijas uzskaites sistēmu uzstādīšanu ēkām ar nozīmīgu atjaunošanu un jaunās ēkās kā obligātu katrā dzīvoklī bez ierobežojumiem, kā arī nosaka maksimālo pieļaujamo kļūdu siltuma sadales sistēmām un ierīcēm, kas nedrīkst pārsniegt ± 5% (Ficco, G., Celenza, L., Dell'Isola, M., Vigo, P. Experimental comparison of residential heat accounting systems at critical conditions (2016) Energy and Buildings, 130, pp. 477-487.)

Siltumenerģijas patēriņa uzskaites sistēma ēkas līmenī piefiksē kopējo siltumenerģijas patēriņu ēkā un izmaksu noteikšanas metode ļauj sadalīt kopējo maksu par siltumenerģiju starp dzīvokļiem. Eiropas valstu pētnieki norāda, ka, pamatojoties uz to, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku iekštelpu temperatūras parasti nav vienlīdzīgas, no statiskas siltuma pārvietošanās starp dzīvokļiem nevar izvairīties. Tādejādi, lai izmērītu godīgu siltumenerģijas patēriņu, katram dzīvoklim, maksas noteikšanas sistēmai nepieciešams noteikt statisko siltuma plūsmu, vēlams bez reālo mērījumu izmantošanas. (Pakanen, J., Karjalainen, S. Estimating static heat flows in buildings for energy allocation systems, Energy and Buildings, Volume 38, Issue 9, September 2006, Pages 1044-1052).

Individuāla mērīšanas metode daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās bieži fokusējas uz siltumenerģijas patēriņa rādītājiem vienā telpā vai telpu grupā (dzīvoklī). Metodes princips ir tāds, ka skaitītāju rādītāji nosaka, kā iedzīvotāji savstarpēji dala maksu par patēriņu un šādas sistēmas sauc par siltumenerģijas izmaksu noteikšanas sistēmām. Dažās valstīs individuāla siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēma ir noteikta ar likumu. Eiropas Komisija rekomendē, ka visām dalībvalstīm ir jāpiemēro šis princips. Šāds regulējums ir radījis virkni tehnisku risinājumu un komerciālu mērīšanas produktu kopum (Celenza, L., Dell'Isola, M., Ficco, G., Palella, B.I., Riccio, G. Heat accounting in historical buildings (2015) Energy and Buildings, 95, pp. 47-56. Un Liu, L., Fu, L., Jiang, Y. A new "wireless on-off control" technique for adjusting and metering household heat in district heating system (2012) Applied Thermal Engineering, 36 (1), pp. 202-209).

Atskaitot tehnisku risinājumu atšķirības, pastāv dažādi veidi, kādos risināt enerģijas plūsmas starp dažādiem dzīvokļiem vai telpām jautājumus ar sekojošo izmaksu sadali. Dažas maksas daļas noteikšanas sistēmas pielieto īpašus faktorus, lai pielāgotu aprēķina periodam, kas visbiežāk ir viens kalendārais mēnesis, izmaksas atbilstoši dzīvokļa atrašanās vietai ēkā, kamēr citās metodēs izmanto projekta datus par statisko siltumapmaiņu, lai noteiktu enerģijas apmaiņu starp dzīvokļiem. Tomēr visas šobrīd pieejamās metodes dod vienīgi aptuvenus rezultātus, un siltumenerģijas patērētājiem par šo problēmu ir zināma informācija. Eiropas valstu pētnieki skaidri norāda, ka siltumenerģijas patēriņa mērīšanas sistēma, kas apkopo vienīgi patēriņa datus, nevar sniegt ātru un viegli saprotamu veidu, kā noteikt patieso enerģijas apmaiņu starp dzīvokļiem un ievērtēt informāciju par materiāliem, mēbelēm, iedzīvotāju uzturēšanās ilgumu un biežumu, kā arī iekšējā siltuma ieguvumiem katrā dzīvoklī, precizējot, ka arī ventilācija atšķiras katrā dzīvoklī atkarībā no gaisa noplūdēm un dzīvokļa atrašanās vietas. Pētījumos secināts, ka siltumenerģijas patēriņa izmaksu aprēķināšana, izmantojot nepilnīgu informāciju, rezultātā novedīs pie ievērojamām aprēķina kļūdām. Gadījumā, ja apkures izmaksas netiek pieskaņotas katram dzīvoklim individuāli, izmaksu aprēķina metodes rezultāti var tuvoties modelim, ka iedzīvotāji maksā stabilu maksu par telpas siltumu, kas balstīta uz enerģijas patēriņu uz vienu kvadrātmetru, neveicinot iedzīvotāju rīcībā nekādas iniciatīvas, lai samazinātu apkures pieprasījumu dzīvoklim un iedzīvotāji var samazināt istabas temperatūru ar logu vai durvju atvēršanu. (Kavgic, M., Summerfield, A., Mumovic, D., Stevanovic, Z.M., Turanjanin, V., Stevanovic, Z.Z. Characteristics of indoor temperatures over winter for Belgrade urban dwellings: Indications of thermal comfort and space heating energy demand, Energy and Buildings, Volume 47, April 2012, Pages 506-514 un Pakanen, J., Karjalainen, S. Estimating static heat flows in buildings for energy allocation systems, Energy and Buildings, Volume 38, Issue 9, September 2006, Pages 1044-1052).

Siltumenerģijas uzskaite ir pilnībā saistīta ar energoefektivitātes paaugstināšanu esošajās un jaunajās daudzdzīvokļu ēkās. Veicot energoefektivitātes pasākumu un ieguldot finanšu līdzekļus ēku uzlabošanai, dzīvokļu īpašnieki vēlas kontrolēt izdevumus par apkuri un precīzi aprēķināt energoefektivitātes pasākumu atmaksāšanās laiku.

Ēku energoefektivitātes, tajā skaitā dzīvojamo ēku energoefektivitātes tēmas aktualitāti nosaka ne tikai cilvēka dabiskā tieksme dzīvot racionāli un taupīt siltumenerģiju un citus resursus. To nosaka arī pieņemtā Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes direktīva 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti; Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES, kas nosaka energoefektivitātes paaugstināšanu Kioto protokola izpildei par siltumnīcas efektu izraisošās gāzes CO2 emisijas samazināšanu.

Latvijā spēkā esošu no 2013. gada 09. janvāri ,,Ēku energoefektivitātes likums” mērķis ir veicināt energoresursu racionālu izmantošanu, uzlabojot ēku energoefektivitāti, kā arī informējot sabiedrību par ēku enerģijas patēriņu. Ēku energoefektivitātes līkumam pakārtoties sekojošie noteikumi:

- Ministru kabineta (MK) 2013. gada 25. jūnija noteikumi Nr.348 „Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode”;

- Ministru kabineta (MK) 2013. gada 9. jūlija noteikumi Nr.383 „Noteikumi par ēku energosertifikāciju”;

Ēkas energoefektivitātes minimālās prasības noteiktas saskaņā ar ēku energoefektivitātes likuma 4. Pantu (,,Latvijas Vēstnesis” 201(4804), 2012) Tās piemēro gan pārbūvējamām vai atjaunojamām ēkām, gan visām jaunbūvēm. Ēkas energoefektivitātes minimālās prasības piemēro: ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju būvelementu kopējiem siltumtehniskie parametriem; ēkas tehniskām sistēmas (apkures, dzesēšanas, ūdensapgādes, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas, apgaismošanas, saules un citām).

Ēku energoefektivitātes, tajā skaitā dzīvojamo ēku energoefektivitātes tēmas, aktualitāti nosaka ne tikai cilvēka dabiskā tieksme dzīvot racionāli un taupīt siltumenerģiju un citus resursus.

Ēkas energoefektivitātes minimālās prasības nosaka Ēku energoefektivitātes likuma 4. pants, normatīvie akti būvniecības jomā un piemērojamie standarti. Latvijā daudzdzīvokļu ēkām atjaunošanas pasākumus nosaka Ministru kabineta (MK) 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr.338 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 „Būvklimatoloģija”; Ministru kabineta (MK) 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr.339 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, kā arī Ministru kabineta (MK) 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.340 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 „Dzīvojamās ēkas”.

Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu ieviešanu veicina arī Eiropas Savienības direktīva 2012/27/EU par energoefektivitāti. Siltuma maksas sadalītāju uzstādīšana ir efektīvs veids, kā samazināt ēkas siltumenerģijas patēriņu telpu apsildei, realizējot energoefektivitātes paaugstināšanu. Individuālu maksas sadalījuma ieviešanu, patērētās siltumenerģijas uzskaitei, veicina arī Ministru Kabineta noteikumi Nr.876 ,,Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”. Tie nosaka, ka daudzdzīvokļu mājās, kuras pēc 2016. gada 1. janvāra tiek būvētas vai arī renovētas ar pašvaldības vai Eiropas fondu līdzfinansējumu, dzīvokļos ir jāparedz individuāls norēķins par patērēto siltuma daudzumu. Individuālie siltuma maksas sadalītāji – alokatori ir lielisks veids, lai motivētu mājas iedzīvotājus regulēt telpu temperatūru, tādā veidā veicinot ēkas siltumenerģijas patēriņa samazinājumu. Jo efektīvāk tiek regulēta telpas temperatūra, jo patērētājs mazāk maksā par apkuri. Svarīgs kritērijs, kurš noteikti ir jāņem vērā, veicot siltuma maksas sadalījumu, ir dzīvokļa novietojums ēkā. Siltumenerģijas patēriņu var ietekmēt faktori kā – siltuma zudumi, siltuma plūsma ēkā, dažādi citi siltuma ieguvumi. Piemēram, gala dzīvoklis, tam ir vairākas reizes lielāki siltuma zudumi nekā vidus dzīvoklim. Lai nerastos situācija, ka iedzīvotājam ir jāmaksā ievērojami vairāk nekā kādam citam patērētājam, tikai dēļ fakta, ka viņa dzīvoklis ir novietots ēkas nelabvēlīgākā vietā, ir nepieciešams ieviest izlīdzinošu siltuma maksas sadalījumu. Lai to realizētu, katram dzīvoklim nosaka izvietojuma korekcijas koeficientu, kā arī tiek ieviesti vēl vairāki citi sadalošie koeficienti un praktizētas dažādas siltuma maksas sadalīšanas metodes.

Kaut arī MK noteikumi Nr.876 ,,Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” nosaka, ka daudzdzīvokļu un nedzīvojamās ēkās, kurām būvatļauja izdota pēc 2016. gada 1. janvāra un kurām siltumapgāde ir nodrošināta no kopīga siltuma avota vai no centralizētās siltumapgādes sistēmas, un kuras - ir jaunbūves vai tiek pārbūvētas vai arī tiek atjaunotas par Eiropas Savienības fondu, valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem, tomēr MK Nr. 876 noteikumi izdoti saskaņā ar Enerģētikas likumu un likumu ,,Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”.

Līdz ar to ir neskaidra shēma, kurš ir atbildīgs par MK noteikumu Nr. 876 ievērošanu un izpildi. Pēc būtības siltumenerģijas piegādātajam (energoapgādes komersanti) būtu līgumā jāiestrādā MK noteikumu prasības un jāpieprasa no enerģijas patērētāja attiecīgā līguma izpilde. Tomēr joprojām ir jautājumi par mēriekārtu un to uzstādīšanas izmaksām, uzraudzību, ekspluatāciju un mērījumu nolasīšanu, jo siltumenerģijas piegādātājs šādas funkcijas neveic un norēķins starp patērētājiem notiek pēc kopējā komerciālā skaitītāja.

Lai siltumapgādes norēķinu sistēma darbotos un katrs dzīvoklis varētu veikt norēķinus par savā dzīvoklī vai telpā patērēto enerģiju, pirmkārt, ir nepieciešams atrisināt tehniskās iespējas, kā šādu sistēmu ir iespējams uzstādīt ēkā uz esošās siltumapgādes sistēmas, līdz ar to, lai nodrošinātu sistēmas pareizu darbību, šis nosacījums ir jāiestrādā Latvijas būvnormatīvos, piemēram LBN ,,Apkure un ventilācija”, kā rezultātā projektētājam jāpiedāvā tehniskie risinājumu siltumapgādes mēriekārtu uzstādīšanai un darbībai. Otrkārt, ir jābūt skaidras norādes uz mēriekārtu darbību, ekspluatāciju un norēķina kārtību. Normatīvos ir jāiestrādā mēriekārtu ekspluatācijas prasības un iekārtu verifikācija, kā arī precīzas metodikas norēķinu veikšanai.

Secinājumi:

- Siltuma maksas sadalītāju izmantošana ir saistīta ar tehniskajām un juridiskajām prasībām, līdz ar to ir nepieciešams veikt izmaiņas, sekojošos normatīvajos aktos:

  - Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija", jānosaka obligātas prasības individuālās siltumenerģijas un siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanu apkures sistēmu atjaunošanas, vai pārbūves gadījumā dzīvojamām mājām, savukārt publiskajām ēkām šo prasību nosaka, ja tas ir tehniski un ekonomiski pamatots, sākot no 2020. gada;

  - Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā jānosaka pamatprasības par individuālās siltumenerģijas vai siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanu, nosakot, ka attiecīgās iekārtas var izmantot, ja ir apstiprināta aprēķina metodika uzskaites sistēmas izmantošanai. Individuālās siltumenerģijas un siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanu var izmantot jebkurā dzīvojamā ēkā pēc dzīvokļu īpašnieku pieprasījuma un aprēķina metodikas apstiprināšanas. Jaunām, atjaunotām un pārbūvētām ēkām, kurās veikta apkures sistēmu atjaunošana vai pārbūve, individuālās siltumenerģijas vai siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanu ir obligāta, sākot no 2020. gada.

  - Ministru kabineta noteikumos Nr. 524 Rīgā 2015. gada 15. septembrī ,,Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” jāprecizē aprēķina metodikas attiecībā uz individuālās siltumenerģijas un siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanu.

- Darba uzdevums

Eiropas Savienībā maksājamo daļu uzskaitei un aprēķināšanai izmantojamo metožu, kā arī standartā LVS EN 15459 „Ēku energoefektivitāte. Ēku energosistēmu ekonomiskā izvērtēšana” izmantoto metožu pielietojuma izvērtējums alokatoru uzstādīšanas ekonomiskā pamatojuma noteikšanā.

Siltuma maksas sadalītājus (alokatorus) Eiropā izmanto jau vairāk kā 90 gadus. Pētījumi Vācijā ir uzrādījuši 10-40% siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu gadījumā, ja dzīvokļi ir aprīkoti ar individuālo siltumenerģijas uzskaiti. Nepieciešamību ieviest individuālos enerģijas un citu resursu skaitītājus var novērot kopš laika, kad XX. gs 20. gados Eiropas lielākajās pilsētās sāka masveidā izmantot centrālās apkures sistēmas. Vācijā pirmo reizi pētījumos par šādu skaitītāju eksistenci minēja jau 1929. gadā. Pētījumos tika norādīts, ka siltumenerģijas patēriņu maksas daļas aprēķināšanas pamatā būtībā ir apkurināmā platība ar divu pamatveidu siltuma patēriņa rēķinu iespējām - pamatpatēriņu mājas līmenī un patēriņu dzīvokļa līmenī, secinot, ka Eiropā apkures izmaksas tiek aprēķinātas divos etapos - ēkas kopējais siltuma patēriņš un patēriņš katram dzīvoklim kā tas ir Vācijā.

Nosiltinātas ēkas ar mehānisko ventilāciju un iespēju kontrolēt iekštelpu temperatūru Somijā padara enerģijas taupīšanu par ekonomiski mazāk izdevīgu, salīdzinot ar ieguldījumiem, uzstādot individuālos siltumenerģijas skaitītājus. Aprēķinot apkures izmaksas, piemērojot vidējo telpas vai telpu grupas temperatūru katrā mājsaimniecībā, sākotnējais finansiālais ieguldījums un regulāras apsaimniekošanas izmaksas ir tādas pašas kā siltumenerģijas maksas daļas mērītājiem (alokatoriem), tikai vidējās temperatūras kritērija gadījumā patērētāji varētu atvērt logus, apzināti samazinot apkures izmaksas, un netiktu sasniegts siltumenerģijas lietderīgas izmantošanas mērķis, kā rezultātā šī metode Vācijā ir aizliegta (Liu, L. Major issues and solutions in the management system of space heating system in North China (2015) Renewable and Sustainable Energy Reviews, 49, pp. 221-231)

Vācijā pētījumi norāda uz apstākli, ka korekta individuāla siltumenerģijas mērīšana ir sarežģīta, jo augšējo stūra dzīvokļu patērētā enerģija ir divas, līdz trīs reizes augstāka nekā enerģija, ko patērē dzīvokļi, kas atrodas citā ēkas daļā un papildus tam apkures izmaksas var pieaugt par 20-30% gadījumā, ja apkārtējie dzīvokļi netiek apsildīti un uzskata, ka esošās mērīšanas metodes nespēj efektīvi atrisināt šīs divas problēmas, tādejādi, tās nav pieņemamas.

Siltuma maksas sadalītāji apkures sistēmās, kas apgādātas ar sildķermeņiem, un maksas sadalītāji (alokatori) ir instalēti uz katras siltuma avota vienības kopā ar termostatisko vārstu un veiktie pētījumi liecina par kopējo neprecizitāti vidēji 9,2% robežās. Reti alokatoru precizitāte ir labāka par 3,5% un sliktākajā gadījumā tā var sasniegt 40,5%. Siltuma maksas sadalītāju tehniskie rādītāji tiek regulēti ar tehnisko standartu EN834 un EN 835. Retos gadījumos patiesais radiatora operatīvā siltuma jauda ir atbilstoša alokatora mērījumam. Radiatora patieso jaudas vērtību ietekmē vairāki faktori (instalācija, hidrauliskie savienojumu, krāsojums u.c.), tādēļ datu patiesuma faktors ir 60% – 100% (Celenza, L., Dell'Isola, M., Ficco, G., Palella, B.I., Riccio, G. Heat accounting in historical buildings (2015) Energy and Buildings, 95, pp. 47-56).

8.att. Siltuma maksas sadalītāju montāža un nolasīšana (alokatori)

Individuālie siltuma maksas sadalītāji nav mērīšanas aprīkojums, un patiesībā neparāda reālo siltuma patēriņu konkrētā dzīvoklī, bet gan atsaucas uz atsevišķām aprēķina procedūrām, kas izveidotas, lai sadalītu enerģijas izmaksas starp dažādiem dzīvokļiem daudzdzīvokļu ēkās ar centrālo apkuri (Cholewa, T., Siuta-Olcha, A. Long term experimental evaluation of the influence of heat cost allocators on energy consumption in a multifamily building (2015) Energy and Buildings, 104, pp. 122-130).

Individuālā siltumenerģijas mērīšanas metode ar alokatoriem lielākoties tiek piemērota mājām Eiropā (Somija, Vācija, Austrija u.c.), jo šajās valstīs ēku norobežojošo konstrukciju siltumizolācijas parametri kopumā ir augsti un, līdz ar to atšķirības maksā par apkuri, ko rada dažādas atrašanās vietas ēkā, ir ar mazāku ietekmi uz maksas apmēru un apkures izmaksas kopumā par dzīvokli procentuāli sastāda mazāku daļu no kopējiem iedzīvotāju ienākumiem, līdz ar to atšķirības maksā par apkuri nav tik jūtamas. Kopējās izmaksas par siltumenerģiju, ieskaitot gan apkuri, gan karsto ūdeni, sastāda vien 2-5% no iedzīvotāju kopējiem ienākumiem attīstītajās valstīs (Liu, L. Major issues and solutions in the management system of space heating system in North China (2015) Renewable and Sustainable Energy Reviews, 49, pp. 221-231).

Elektroniskie individuālie siltuma maksas sadalītāji var efektīvi kontrolēt logu atvēršanu, jo tie mēra arī istabas temperatūru un to precizitāte ir augstāka nekā iztvaikošanas alokatoriem, taču arī izmaksas ir augstākas. Elektroniskie skaitītāji var tikt uzstādīti tikai noteiktiem radiatoru veidiem, uzstādīšanas pieejamība ir līdzīga iztvaikošanas mērītājiem, un kvalitāte ir atkarīga no instalācijas un aprēķina algoritma precizitātes. Individuālā siltumenerģijas mērīšanas metodē jāievērtē siltuma zudumi caur ēkas norobežojošām konstrukcijām un siltuma ieguvumus, siltuma plūsma no stāvvada caurulēm, katru mēnesi jāpārrēķina radiatoru novērtējuma faktors un siltuma plūsma starp dzīvokļiem, kā arī fiksētais un mainīgais siltuma daudzuma īpatsvars, savukārt fiksētais patēriņš sastāv no siltuma ieguvumiem no nesegto apkures tīklu caurulēm dzīvokļos un siltuma patēriņa koplietošanas telpās (Ziemele, J., Pakere, I., Blumberga, D., Zogla, G. Economy of Heat Cost Allocation in Apart(ment Buildings (2015) Energy Procedia, 72, pp. 87-94).

Siltumenerģijas maksas noteikšanas metode, kura nosacīti atrisina problēmu siltuma plūsmai starp blakus esošiem dzīvokļiem, nosaka katra dzīvokļa uzdotā termostata temperatūras vērtību, nosūtot uz centrālo procesoru, kas teorētiski nozīmē to, ka iedzīvotāji maksā par vēlamo iekštelpu temperatūru un nav svarīgi, vai siltums plūst no radiatoriem, vai no blakus esošajiem dzīvokļiem, bet pētnieki norāda uz šīs metodes negatīvajām pusēm, jo, izmantojot šo metodi, netiek ievērtēta logu atvēršanas ietekme, kā arī saules starojuma un iekšējo siltuma ieguvumu faktors (V., Andersen, R.V., Corgnati, S., Olesen, B.W. Occupants' window opening behaviour: A literature review of factors influencing occupant behaviour and models (2012) Building and Environment, 58, pp. 188-198).

Kā alternatīvu iepriekš minētajām metodēm Vācijas eksperti iesaka “on-off“ metodi, balstītu uz termostata vārsta darbības laika attiecību, kurai nebūs nepieciešama jebkura dzīvokļa atrašanās vietas faktora korekcija, jo apkures sistēmai jābūt nodrošinātai ar apkures sildķermeņiem, atbilstoši dzīvokļa atrašanās vietai daudzdzīvokļu ēkā – jo dzīvoklim vairāk ārsienas, jo lielāki radiatori, tomēr šī metode neņem vērā siltuma plūsmu starp blakus dzīvokļiem un ventilācijas sistēmas iespaidu uz kopējo siltumenerģijas patēriņa bilanci (Liu, L., Fu, L., Jiang, Y. A new "wireless on-off control" technique for adjusting and metering household heat in district heating system (2012) Applied Thermal Engineering, 36 (1), pp. 202-209).

Zviedru speciālisti savos pētījumos norāda, ka siltuma plūsma starp blakus dzīvokļiem var padarīt negodīgu siltuma izmaksu sadalījumu un atklāj negodīgu siltuma izmaksu sadalījuma piemēru esošā daudzdzīvokļu ēkā kā, piemēru, minot dzīvokli ēkā, kuram apkures periodā gandrīz vispār nav uzskaitītas ISMS vienības, kas ir neiespējami Zviedrijas klimatiskajos apstākļos, turklāt pētījumā norādīts, ka 6 no 16 dzīvokļiem pārmaksā un 7 no 16 maksā mazāk, tāpēc savā pētījumā piedāvā veikt ISMS uzskaitīto daļu korekcijas, iekšējo siltuma ieguvumu novērtēšanu salīdzinot ar dzīvokļa elektrības patēriņu, bet norāda uz apstākli, ka šāda aprēķina metode tikai sarežģī datu iegūšanu aprēķina modelim (Siggelsten, S. Reallocation of heating costs due to heat transfer between adjacent apartaments (2014) Energy and Buildings, 75, pp. 256-263)

Latvijā pēc pētījumiem jaunuzceltā 12 stāvu 168 dzīvokļu mājā ar individuālo siltumenerģijas maksas daļas uzskaiti katram sildķermenim norāda, ka, veicot individuālo siltumenerģijas maksas daļas noteikšanu, ir nepieciešams ņemt vērā vairākus būtiskus kritērijus siltuma izmaksu sadales procesam, lai padarītu to par taisnīgu, cik vien iespējams. Noteikt piegādāto siltuma daudzumu, pamatojoties tikai uz alokatoru iedaļām, nav tas pats, kādu siltumenerģijas apjomu dzīvoklī patērē, jo telpu apsildes procesā notiek siltuma plūsmas starp dzīvokļiem un siltuma zudumi apkārtējā vidē caur norobežojošajām konstrukcijām. Siltumizolācijas neesamība starp blakus esošiem dzīvokļiem veicina netraucētu siltuma plūsmu starp blakus dzīvokļiem un telpām ar dažādām iekštelpu gaisa temperatūrām. Siltuma maksas sadalītāju uzstādīšana nav klasificēta kā enerģijas patēriņa samazināšanas metode, bet tā ļauj siltumenerģijas patērētājiem brīvi izvēlēties nepieciešamo komforta iekštelpu temperatūru, par kuru viņi ir gatavi maksāt. Tāpēc ir ļoti grūti precīzi aprēķināt ekonomiskos ieguvumus no siltuma izmaksu sadalītāju uzstādīšanas, jo nav iespējams precīzi prognozēt siltuma ietaupījumus. Pētījumā analizētas siltumenerģijas ieguvumi no apkures sistēmas stāvvadiem, secinot ievērojamu ietekmi kopējā siltumenerģijas bilancē, atkarībā no dzīvokļa atrašanās vietas stāvā. Pētījumā visvairāk vēlamā attiecība starp patstāvīgo un mainīgo daļu norādīta 20% nemainīgā daļa pret 80% individuālo daļu, lai radītu labvēlīgu motivāciju siltumenerģijas taupīšanai un, dzīvoklī sasniedzot 30% enerģijas ietaupījumu, kopējo siltumenerģijas patēriņa samazinājums ir 16,5% (skatīt 9.att.). Pētnieki norāda, ka siltumenerģijas maksas sadales ieviešana ir mehānisms, ko var izmantot, lai nodrošinātu to, ka patērētājs maksā tikai par viņam piegādāto siltumu un katrs iedzīvotājs var sekot līdzi siltumenerģijas patēriņam un tas palielina motivāciju iedzīvotājiem regulēt iekštelpu temperatūru, samazinot siltuma patēriņu, taču arī šajā gadījumā siltuma ieguvumi no nesegto siltuma stāvvada caurulēm dzīvokļos svārstās no 22,5% līdz 4,1%. Jāņem vērā, ka, piemērojot siltuma maksas sadalītāju individuālās uzskaites sistēmu, sevišķi energoefektīvām ēkām, lai sasniegtu lielāku enerģijas ietaupījumu, ir nepieciešams ieviest lielāku mainīgo (individuālo) daļu no maksājuma, kas mainās atkarībā no alokatoru rādījumiem.

9.att. Siltumenerģijas ietaupījums attiecībā pret nemainīgās patēriņa daļas lielumu

Individuālā siltumenerģijas maksas sadales metode ir tehniski vienkāršākā un ekonomiski izdevīgākā par siltumenerģijas skaitītājiem, kurā apvienota praktiskā inženierzinātne ar optimālu siltuma mērīšanas sadales shēmu (Ziemele, J., Pakere, I., Blumberga, D., Zogla, G. Economy of Heat Cost Allocation in Apartment Buildings (2015) Energy Procedia, 72, pp. 87-94).

- Darba uzdevums

Siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanas ekonomiskā un tehniskā pamatojuma noteikšanas metodes.

Latvijā daudzdzīvokļu ēkās kopējās un dzīvokļa līmenī uzskaitītās siltumenerģijas patēriņa maksas daļas noteikšanas metodes un kārtību regulē Ministru kabineta noteikumi Nr. 524 ,,Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” (MK noteikumi), definējot 20 noteikšanas metodes, ņemot vērā šādus daudzdzīvokļu ēkas siltumenerģijas patēriņa veidus:

- siltumenerģija, kas patērēta apkurei, karstā ūdens nodrošināšanai un karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšanai;

- siltumenerģija, kas patērēta apkurei un karstā ūdens nodrošināšanai;

- siltumenerģija, kas patērēta apkurei.

Siltumenerģijas uzskaite nav atdalāma no citu resursu uzskaites – elektroenerģijas un ūdens patēriņa uzskaites, kas nepieciešama, lai korekti noteiktu siltumenerģijas patēriņa daudzumu karstā ūdens uzsildīšanai un cirkulācijai. Katra dzīvokļa siltummaksas daļas noteikšanas metodes precizitāte ir atkarīga no dzīvokļa atrašanās vietas daudzdzīvokļu ēkā, cilvēku skaita dzīvoklī un uzvedības, cilvēku uzturēšanās ilguma, blakus esošiem dzīvokļiem, apkures sistēmas stāvvadu diametra un garuma dzīvoklī, individuālajām regulēšanas iespējām, iemītnieku zināšanām un citiem faktoriem. Katrs no faktoriem atsevišķi ir padziļināti pētīts. Tomēr nav identificēti pētījumi, kuros būtu izvērtēti visi siltumenerģijas patēriņu ietekmējošie faktori un nodefinēts ideālais maksas daļas noteikšanas modelis.

Daudzdzīvokļu ēku individuālā siltumenerģijas uzskaiti var veikt ar sekojošām metodēm:

- individuālā siltumenerģijas patēriņa uzskaites metode,

- individuālā siltumenerģijas maksas sadales metode.

Daudzdzīvokļu ēkās ar individuālo siltumenerģijas patēriņa uzskaiti ir grūti precīzi noteikt siltumenerģijas patēriņu katram dzīvoklim. Mājās ar individuālo siltumenerģijas patēriņa skaitītājiem ir korekti nosakāma katra dzīvokļa maksājamās daļas proporcija, savukārt mājās ar siltumenerģijas maksas sadalītājiem pie katra radiatora maksājamā daļa ir nosakāma, sadalot patēriņu kopīgā daļā (nemainīgā) un individuālā daļā (mainīgā). Maksas daļas aprēķina metodē populārākā un biežāk praksē lietojamā proporcija ir - 30% nemainīgā zudumu daļa un 70% sadalītā daļa pēc maksas daļas uzskaitītajām vērtībām. Otra populārākā proporcija ir 40%/60%.

Savukārt mājās ar skaitītājiem sistēmu siltumenerģijas patēriņu koplietošanas telpām (starpība starp kopējo uzskaiti un individuālo uzskaiti) sadala atbilstoši dzīvokļu skaitam vai platībai.

Daudzdzīvokļu ēkās ar telpu apsildes karstā ūdens uzsildīšanas un cirkulācijas vajadzībām nepieciešamo siltumenerģijas patēriņu būtisks ir korekts siltumenerģijas sadales novērtējums starp sistēmām.

Karstā ūdens uzsildīšanas vajadzībām nepieciešamo siltumenerģijas patēriņu nosaka nemainīgu visa gada periodā. Daudzdzīvokļu ēkās siltumenerģijas apjoms karstā ūdens uzsildīšanas vajadzībām pieņemts aptuveni 25% no kopējā siltumenerģijas patēriņa apjoma gadā (vai no 20 līdz 25 kWh/m² gadā) daudzdzīvokļu ēkām ar zemu siltumnoturību, un procentuāli palielinās ēkās ar augstāku siltumnoturību. Siltumenerģijas zudumi no karstā ūdens cirkulācijas līnijām daudzdzīvokļu ēkā ir būtiski, un siltumenerģijas patēriņu ar augstu precizitātes pakāpi iespējams aprēķināt vasaras mēnešos. Apkures periodā aprēķinus par zudumiem no karstā ūdens cirkulācijas līnijām vasaras periodā pārnes bez korekcijas piemērošanas. Savukārt maksas daļas noteikšanai par karstā ūdens cirkulācijai nepieciešamo siltumenerģiju pielieto vairākas aprēķina metodes, maksu par siltumenerģijas patēriņu sadalot uz:

- dzīvokļa telpas platību (MWh/m2);

- dzīvokļu skaitu (MWh/dzīvoklis);

- cirkulācijas konstante 0,10 (MWh/dzīvokli).

Individuālā siltumenerģijas uzskaite (apkure un karstais ūdens) ir ļoti nozīmīgs instruments, kas var veicināt siltumenerģijas izmantošanas efektivitāti daudzdzīvokļu ēkās ar centrālo apkures sistēmu. Siltumenerģijas patēriņa datu detalizēta pieejamība palielina patērētāja iespējas identificēt nelietderīga enerģijas patēriņa gadījumus un dinamiski pieskaņot savu patēriņa stratēģiju.

Katrā atsevišķā dzīvoklī būs vajadzīgs atšķirīgs siltuma daudzums, lai nodrošinātu komforta apstākļus. Lai novērstu netaisnīgu siltuma izmaksu sadalījumu, ir nepieciešams ieviest papildu siltumenerģijas patēriņa izvērtēšanas kritērijus.

10. att. Siltumenerģijas patēriņa maksas daļas noteikšana

Siltuma maksas sadalītāju (alokatoru) izmantošanai un to enerģijas sadalījuma aprēķiniem tiek izmantoti jau spēkā esoši sekojoši normatīvie akti:

- Ministru kabineta noteikumos Nr. 524 Rīgā 2015. gada 15. septembrī ,,Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”;

- LVS EN 834 ,,Siltumenerģijas patēriņa noteicēji dzīvokļa apsildes radiatoriem. Ierīces ar elektroenerģijas avotu”;

- LVS EN 835 ,,Siltumenerģijas patēriņa noteicēji dzīvokļa apsildes radiatoriem. Iztvaicēšanas principa ierīces bez elektroenerģijas avota”.

Siltuma maksas sadalītāju (alokatoru) izmantošanas sākotnējie tehniskie nosacījumi:

Lai varētu veikt siltuma maksas sadalītāju (alokatoru) aprēķinus un izmantot ēku siltumenerģijas patēriņa sadalījumam, ir jānodrošina sākotnējie tehniskie nosacījumi:

1.	Ēkā ir uzstādīta kopējā siltumenerģijas uzskaite siltummezglā;

1.1.	Ēkas siltumenerģijas uzskaitei uzstādīts skaitītājs apkures un karstā ūdens nodrošināšanai (ieskaitot karstā ūdens cirkulāciju);

1.2.	Ēkas siltumenerģijas uzskaitei uzstādīti divi skaitītāji - apkures un karstā ūdens nodrošināšanai (ieskaitot karstā ūdens cirkulāciju)

2.	Ēkā uzstādīti siltuma maksas sadalītāji (alokatori) vairāk nekā 70% no kopējā telpu skaita;

3.	Ēkā ir uzstādīti viena veida siltuma maksas sadalītāji (alokatori), kas uzstādīts saskaņā ar Eiropas standartu LV EN 834 vai citu normatīvu aktu prasībām;

4.	Dzīvokļos, kuri atsakās no siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanas, tiek piemērota maksa par kvadrātmetru, kura ir līdzvērtīga dzīvokļiem ar maksimālo enerģijas patēriņu;

5.	Siltuma maksas sadalītāji (alokatori) uzstādīti saskaņā ar sagatavoto projektu, kurā norādīts:

5.1.	dzīvokļu adrese;

5.2.	dzīvokļa atrašanās vieta ēkā (kāpnes, augsts, grīda);

5.3.	dzīvokļu apkurināmo un neapkurināmo telpu saraksts;

5.4.	sildķermeņu veidi un izmēru saraksts, sildķermeņiem norādīta nominālā jauda;

5.5.	sildķermeņu veidi un izmēru saraksts, sildķermeņiem norādīta nominālā jauda, dzīvokļiem, kuri atsakās uzstādīt siltuma maksas sadalītājus;

6.	Siltuma maksas sadalītājiem (alokatoriem) norādīts marķējums, kurā norādīts iekārtas tips vai sērijas numurs;

7.	Norādīts siltuma maksas sadalītāju (alokatoru) iekārtu skaits un novērtēšanas faktori;

8.	Norādīta siltuma sadalītāju piestiprināšanas (pie sildierīcēm) vieta un metode;

9.	Norādīts iekārtu visu sastāvdaļu saraksts, kas var ietekmēt mērījumu rezultātus, kā arī plombas vai citus aizsardzības pasākumus, kas aizsargā iekārtas un neļauj tām piekļūt bez redzamiem bojājumiem;

10.	Norādīta aprēķināto (konstrukcijas) siltuma pārneses temperatūru (Tm, A) starp augšējo temperatūras robežu (tmax) un zemāko temperatūras robežu (tmin);

11.	Apkures iekārtu vadības termostatu vārstu tipa un vadības režīma (manuālā vai automātiskā) apraksts;

12.	Norādīti dzīvokļi un / vai citas telpas, kas ir atvienotas vai nekad nav pieslēgtas ēkas kopējai apkures sistēmai.

13.	Siltumenerģijas sadalījumā starp dzīvokļiem uz vienu kvadrātmetru, izmantojot siltuma maksas sadalītājus, nedrīkst atšķirties vairāk par 40%.

14.	Dzīvokļos, kuros tiek izmantota sava individuālā apkure, tiek aprēķināts siltumenerģijas patēriņš par siltuma zudumiem cauruļvados un uz enerģijas patērētājiem attiecināmā nemainīgās apkures daļas sadalījums.

Siltuma maksas sadalītāju (alokatoru) aprēķina metodika

- Siltuma maksas sadalītāju (alokatoru) tehniskās iespējamības novērtēšana

Alokatoru tehniskās iespējamības novērtēšanai ir izstrādāta elektroniskā veidlapa (skatīt 1.pielikumu).

Latvijā siltuma maksas sadalītāju (alokatoru) uzstādīšanu tehniski ir iespējams izmantot tikai daudzdzīvokļu ēkās. Esošajās publiskā sektora ēkās siltuma maksas sadalītāji netiek izmantoti un par saņemto siltumenerģiju maksā atbilstoši aprēķinam par kvadrātmetru. Sabiedriskās ēkās ir tehniski grūti izmantot siltuma maksas sadalītājus, jo šādās ēkās tiek izmantotas dažādas sistēmas - apkures, gaisa kondicionēšanas, ventilācijas un dzesēšanas nodrošināšanai. Jāņem vērā, ka visas tehniskās sistēmas ietekmē viena otru un bieži vien siltumenerģija, kas tiek nodrošināta ar sildķermeņiem ir ar daudz mazāku vērtību, nekā siltumenerģija, kas tiek piegādāta ar ventilāciju un elektroenerģiju (piemēram, gaisa kondicionieri, apgaismojums un citas iekārtas). Jaunbūvētās sabiedriskās ēkās jau sākotnēji tiek noteikta siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšana, kura jāveic atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.876 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.876).

Siltuma maksas sadalītājus tehniski var uzstādīt uz jebkura sildķermeņa, tomēr jāņem vērā, ka esošās neatjaunotajās daudzdzīvokļu ēkās siltumapgādes sistēmas ir fiziski un tehniski novecojušas, kā arī siltumapgādes sistēmas neatbilst ēku tehniskajiem parametriem. Papildus arī ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma pretestības rādītāji ir ar zemām vērtībām un atšķirīgi, piemēram, dažādi vieglbetona bloki, logu un durvju konstrukcijas. Līdz ar to iespēja izmantot siltuma maksas sadalītājus (alokatorus) esošās neatjaunotajās daudzdzīvokļu ēkās ir ierobežota. Lai uzstādītu alokatorus neatjaunotajās ēkās, ir nepieciešama papildu izpēte, nosakot precīzas norobežojošo konstrukciju vērtības un izvērtējot siltumapgādes sistēmas.

Atjaunotās, pārbūvētās un jaunās daudzdzīvokļu ēkās siltuma maksas sadalītāju uzstādīšana tehniski ir iespējama jebkurai ēkai. Ņemot vērā, ka ēkas konstrukcijas un siltumapgādes sistēmas ir izbūvētas atbilstoši mūsdienu tehniskajām prasībām, tad šāda tipa ēkām var noteikt vienotu metodiku alokatoru uzstādīšanai un aprēķiniem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumiem Nr. 524 ,,Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” nosaka kopējo siltumenerģijas patēriņu apkures nodrošināšanai Qapk.

Pēc kopējā siltumenerģijas patēriņa apkures nodrošināšanai noteikšanas, tiek aprēķināts siltumenerģijas daudzums, kas izdalījies no dzīvokļos vai citās telpās ierīkotajiem apkures stāvvadiem un citām savienojumu caurulēm – Qcaurl kWh:

𝑄caurl = 𝑁sad∗𝐿∗𝑧 /1000 (1)

kur:

Nsad – siltuma plūsma no neizolētām apkures sistēmas caurulēm (W/m), skatīt 3. tabulā;

L – stāvvadu un savienojuma cauruļu garums, m;

Z – pārskata periods, h.

3.tabula

Siltuma plūsmas vērtības no neizolētām caurulēm (W/m)

| Cauruļvadu diametrs, mm | Siltumnesēja un telpas temperatūru starpība, toC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 15 | 3,9 | 7,8 | 11,7 | 16,5 | 19,4 | 22,4 | 27,2 | 31,1 | 34,0 | 38,9 | 43,7 | 47,6 |
| 20 | 5,8 | 10,7 | 15,5 | 21,4 | 25,3 | 29,2 | 35,0 | 39,8 | 43,7 | 50,5 | 57,4 | 62,2 |
| 25 | 7,8 | 13,6 | 19,4 | 26,2 | 31,3 | 36,9 | 44,7 | 50,5 | 57,4 | 65,1 | 71,9 | 78,7 |
| 32 | 9,7 | 15,5 | 22,4 | 29,2 | 34,9 | 40,8 | 48,6 | 54,4 | 61,2 | 70,9 | 80,6 | 87,5 |
| 40 | 10,7 | 18,5 | 25,3 | 33,0 | 38,9 | 45,7 | 55,4 | 62,2 | 69,0 | 81,6 | 92,3 | 100,1 |
| 50 | 12,6 | 21,4 | 30,1 | 40,8 | 48,6 | 57,4 | 68,0 | 76,8 | 85,5 | 99,1 | 113,7 | 122,5 |

Ēkas apkurei siltumenerģijas daudzumu Qsadl, kuru sadala ar siltuma maksas sadalītājiem aprēķina:

Qsadl = (Qapk – Qcaurl) Xsadl (2)

kur:

Qapk – ēkas kopējais siltumenerģijas patēriņš apkurei (kWh);

Qcaurl – siltumenerģijas daudzums no neizolētiem stāvvadiem (kWh);

Xsadl –mainīgās (siltuma maksas sadalītāju) apkures daļas koeficients (koeficientus skatīt 4. tabulā)

4. tabula

Siltuma maksas sadalītāju (mainīgās) un nemainīgās apkures daļas koeficienti

| Pārskata perioda vidējā āra gaisa temperatūra oC | No vai vienādu -12,5 | No vai vienādu - 10 līdz - 12,5 | No vai vienādu - 7,5 līdz - 10 | No vai vienādu -5,0 līdz -7,5 | No vai vienādu -2,5 līdz -5,0 | No vai vienādu 2,5 līdz -2,5 | No vai vienādu 5,0 līdz 2,5 | Augstāka par 5,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koeficients Xsadl | 0,80 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,40 | 0,30 |
| Koeficients Xnesadl | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 |

Enerģijas patērētājiem (dzīvokļiem) attiecināmā mainīgās (siltuma maksas sadalītāju) apkures daļas (kWh)

Qind.sadl= Qsadl×(Dsadl/Dkop) (3)

kur:

Qind.sadl. - uz enerģijas patērētājiem attiecināmā mainīgās (siltuma maksas sadalītāju) apkures daļas (kWh);

Dkop – kopējais siltuma maksas sadalītāju (alokatoru) uzskaitītais iedaļu skaits;

Dsadl – reducētais siltuma maksas sadalītāju (alokatora) iedaļu mērījums, kuru aprēķina pēc (4) formulas:

Dsadl = Dkop×Kc×KT×Kq×KLAF (4)

kur:

Dkop – kopējais siltuma maksas sadalītāju (alokatoru) uzskaitītais iedaļu skaits.

Kq – sildķermeņu siltuma pārneses koeficients;

Kc – faktors siltuma temperatūras sensoru savienojuma novērtēšanai;

KT – zemākās temperatūras telpu novērtēšanas koeficients;

KLAF – novērtēšanas faktors telpu (iekštelpu) izvietojumam ēkā (koeficientus skatīt 5. tabulā).

Ēkas apkurei nemainīgais siltumenerģijas aprēķins, Qnesadl:

Qnesadl = (Qapk-Qcaurl)×Xnesadl (5)

kur:

Xnesadl – nemainīgās apkures daļas koeficients

Uz enerģijas patērētājiem (dzīvokļiem) attiecināmā nemainīgā siltumenerģijas daļa:

Qindnesadl = Qnesadl× (Aapr/Akop) (6)

kur:

Aapr – dzīvokļu lietderīgā platība, m2;

Akop – kopējā lietderīgā platība, m2

5. tabula

Novērtēšanas faktors telpu (iekštelpu) izvietojumam ēkā (KLAF)

| Dzīvokļu un citu telpu izvietojuma apraksts ēkā | Vērtējuma faktora KLAF vērtība |
| --- | --- |
| Pirmā stāva telpām: | 0,90 |
| Bez pagraba vai citām neapdzīvotām telpām | 0,90 |
| Virs pagraba vai citām neapkurināmām un neapdzīvotām telpām | 0,90 |
| Virs iebrauktuvēm | 0,80 |
| Stūra telpas pie iebrauktuvēm | 0,85 |
| Stūra telpas ēkas galā | 0,85 |
| Vidējo stāvu telpām: |  |
| 3-5 stāvu ēkām | 1,00 |
| Stūra telpās ēkas galā | 0,95 |
| 6-9 stāvu ēkām | 1,00 |
| Stūra telpās ēkas galā | 0,90 |
| 10 stāvu augstākām ēkām | 1,00 |
| Stūra telpās ēkas galā | 0,85 |
| Augšējo stāvu telpām |  |
| 3-5 stāvu ēkām | 0,9 |
| Stūra telpās ēkas galā | 0,85 |
| 6-9 stāvu ēkām | 0,85 |
| Stūra telpās ēkas galā | 0,80 |
| 10 stāvu augstākām ēkām | 0,80 |
| Stūra telpās ēkas galā | 0,75 |

- Siltuma maksas sadalītāju (alokatoru) uzstādīšanas ekonomiskās lietderības novērtēšana

Alokatoru uzstādīšanas ekonomiskās lietderības novērtēšanai ir izstrādāta ekonomisko aprēķinu veidlapa (skatīt 1. pielikumu).

Ekonomiskie aprēķini siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanai ir norādīti elektroniskās veidlapas sadaļā - ekonomiskie aprēķini.

Ekonomisko aprēķinu pamatā tiek piedāvāts vienkāršots ietaupītās siltumenerģijas  aprēķins t.i. 10%, 15% un 20% no kopējā siltumenerģijas patēriņa.

Attiecīgais siltumenerģijas patēriņa ietaupījums balstīts uz vairāku Eiropas Savienības valstu pētījumiem (Cholewa, T., Siuta-Olcha, A. Long term experimental evaluation of the influence of heat cost allocators on energy consumption in a multifamily building (2015) Energy and Buildings, 104, pp. 122-130 un Emery, A.F., Kippenhan, C.J. A long term study of residential home heating consumption and the effect of occupant behavior on homes in the Pacific Northwest constructed according to improved thermal standards, Energy, Volume 31, Issue 5, April 2006, Pages 677-693.) un aprēķiniem siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanai. Projekta ilgums tiek piedāvāts - 10, 15 un 20 gadu periods, savukārt diskonta likme ir 3%, 5% un 10%.

Elektroniskās veidlapas lietošana un aizpildīšanas instrukcija aprakstīta pētījuma 3.punktā un aprēķina piemēri izskatīti 6. punktā.

6.	Darba uzdevums

5. punktā izstrādātās metodes pamatošana ar praktiskiem piemēriem.

Praktiskajos piemēros tika salīdzināti šādi gadījumi:

- ēkai, kurai netiek veikti nekādi uzlabošanas pasākumi, aprēķina periodā tiek veikti nepieciešamie sistēmas uzturēšanas darbi;

- ēkai tiek veikti minimālie sistēmas uzlabošanas pasākumi, tiek uzstādīti termoregulatori komforta uzturēšanai telpās, aprēķina periodā tiek veikti nepieciešamie uzturēšanas darbi;

- ēkai tiek uzstādīti siltuma maksas sadalītāji, termoregulatori, aprēķina periodā tiek veikti nepieciešamie uzturēšanas darbi.

- Aprēķina piemērs - ēka, kurai netiek veikti nekādi uzlabošanas pasākumi, aprēķina periodā tiek veikti nepieciešamie sistēmas uzturēšanas darbi

|  | Daudzdzīvokļu ēka Ekspluatācijā nodota 1974. gadā Kopējā aprēķina platība (m2) - 1607,10 m2 Dzīvokļu kopējā aprēķina platība (m2) 1470,20 m2 |
| --- | --- |

Ēkas ārsienas būvētas no gāzbetona paneļiem un māla ķieģeļu mūra, savukārt bēniņu pārsegums - dzelzsbetona panelis, smiltis un būvniecības atlikumi. Ēkas logi ir divvērtņu logi koka rāmjos, aptuveni 40% no kopējā logu skaita ir nomainīti pret stikla pakešu logiem PVC rāmjos.

Ēkā tiek patērēta siltumenerģija tikai apkures nodrošināšanai, kura tiek piegādāta no centralizētās siltumapgādes sistēmas. Daudzdzīvokļu ēkas apkures sistēma nodrošina individuālu siltuma plūsmas regulēšanas iespēju pie katra sildķermeņa, siltumenerģijas patēriņu, uzskaitot ar maksas daļas sadalītājiem.

Siltumenerģijas patēriņš apkurei, kWh gadā par 2013-2015. gadu parādīts 11.attēlā.

11. att. Siltumenerģijas patēriņš apkurei, kWh gadā par 2013-2015. gadu

Siltumenerģijas sadalījuma aprēķins tika veikts, pamatojoties uz datiem par 2015. gada janvāri. Izmantojot pētījumā piedāvāto aprēķina metodiku, tika aprēķināti kopējie enerģijas patēriņa dati.

Kopējais siltumenerģijas patēriņš apkures nodrošināšanai Qapk. – 52909 kWh mēnesī (01.2015.).

Siltumenerģijas daudzums no neizolētiem stāvvadiem Qcaurl – 9111,92 kWh mēnesī.

Enerģijas patērētājiem attiecināmā mainīgās (siltuma maksas sadalītāju) apkures daļas Qind.sadl. – 26079,07 kWh mēnesī.

Enerģijas patērētājiem attiecināmā nemainīgās apkures daļas Qind.nesadl. – 14023,19 kWh mēnesī

Pārējais nesadalītais siltumenerģijas patēriņš Qparp – 3694,83 kWh mēnesī.

Veicot enerģijas sadalījumu pa ēkas dzīvokļiem un attiecinot siltumenerģijas sadalījumu uz siltuma maksas sadalītāju uzskaitītajām iedaļām, tika iegūti rezultāti, kas apkopoti 12.attēlā.

12.att. Siltumenerģijas patēriņa sadalījums pa dzīvokļiem (kWh/m2)

Izvērtējot siltumenerģijas patēriņa sadalījumu, tika konstatēts, ka ir ļoti būtisks siltumenerģijas patēriņš ēkas gala dzīvokļos. Kaut arī aprēķinos tika izmantoti redukcijas koeficienti, tomēr gala dzīvokļos neatjaunotā ēkā siltuma patēriņa pieaugums ir nekontrolējams. Siltumenerģijas patēriņš starp vidējiem un gala dzīvokļiem atšķiras vairāk nekā divas reizes. Īpaša atšķirība ir pirmā un pēdējā stāva dzīvokļos, kuros siltumenerģijas patēriņš ir ļoti ievērojams.

Siltumenerģijas patēriņa aprēķinam, atkarībā no dzīvokļu atrašanās vietas, tika izmantoti redukcijas koeficienti, kas norādīti 6. tabulā.

6. tabula.

Novērtēšanas faktors telpu (iekštelpu) izvietojumam ēkā (KLAF)

| Dzīvokļu un citu telpu izvietojuma apraksts ēkā | Vērtējuma faktora KLAF vērtība | Dzīvokļu numuri |
| --- | --- | --- |
| Pirmā stāva telpām: |  |  |
| Virs pagraba vai citām neapkurināmām un neapdzīvotām telpām | 0,90 | 2, 3, 10, 11, 12, 19, 20 un 21 |
| Stūra telpas ēkas galā | 0,85 | 1 un 28 |
| Vidējo stāvu telpām: |  |  |
| 3-5 stāvu ēkām | 1,00 | 5, 6, 13, 14, 15, 22, 23 un 24 |
| Stūra telpās ēkas galā | 0,95 | 4 un 29 |
| Augšējo stāvu telpām |  |  |
| 3-5 stāvu ēkām | 0,9 | 8, 9, 16, 17, 18, 26 un 27 |
| Stūra telpās ēkas galā | 0,85 | 7 un 30 |

Secinājumi:

1.	Ēkas, kuras nav atjaunotas un norobežojošo konstrukciju siltuma pretestības rādītāji nav atbilstoši mūsdienu normatīvajām prasībām, kā arī siltumapgādes sistēma nav atjaunota, siltuma maksas sadalītāju izmantošana ir tehniski sarežģīta.

2.	Neatjaunotām ēkām siltuma maksas sadalīšanas metodika ir komplicēta, jo nevar piemērot vienādus redukcijas koeficientus telpām atkarībā no atrašanās vietas.

3.	Neatjaunotām ēkām būtu ieteicams izmantot savus individuālos redukcijas koeficientus pēc konkrētās ēkas izpētes un noteikt maksimāli pieļaujamo atšķirību starp enerģijas patēriņu daudzumu dzīvokļos, piemēram 30% vai 50%, piesaistot neatkarīgo ekspertu energoefektivitātes jomā vai projektētāju. Nosakot maksimāli pieļaujamos enerģijas patēriņa daudzuma atšķirības rādītājus, maksa par patērēto enerģiju starp dzīvokļiem uz vienu kvadrātmetru nedrīkstētu pārsniegt noteikto ierobežoto vērtību (30% vai 50%.). Ja dzīvokļos, kuros noteiktā ierobežojuma vērtība, piemēram, 50% tiek pārsniegta, tad virs norādītā ierobežojuma, enerģijas patēriņš tiek pārdalīts uz visas ēkas kvadratūru un starp visiem enerģijas patērētājiem.

4.	Ēkās, kuras ir fiziski nolietojušās (nolietojums virs 50%), īpaši attiecībā uz siltumapgādes sistēmām, siltuma maksas sadalītāju (alokatoru) uzstādīšana nav tehniski iespējama un ekonomiski pamatota. Šāda tipa ēkām ir jāveic atjaunošana un pārbūve un tikai tad kopā ar siltumapgādes sistēmu atjaunošanu jāveic arī siltuma maksas sadalītāju uzstādīšana.

5.	Veicot ekonomiskos aprēķinus, (skatīt 7. tabulā) tiek ņemts vērā, ka lai uzstādīt siltuma maksas sadalītājus ir jāņem vērā arī izmaksas, kuras saistītas ar sildķermeņu, termoregulatoru un alokatoru uzstādīšanu. Līdz ar to projekta atmaksāšanās laiks sasniedz 13 gadus (pie 20% enerģijas ietaupījuma), 17 gadus (pie 15 % enerģijas ietaupījuma) un 26 gadus (pie 10 % enerģijas ietaupījuma). Pēc NPV aprēķiniem var secināt, ka esošām ēkām, lai varētu izveidot atbilstošu siltumapgādes sistēmu un izmantot siltuma maksas sadalītājus, projekts ir ekonomiski izdevīgs 15 gadu periodā (pie 20% enerģijas ietaupījuma) un 20 gadu periodā (pie 15 un 20% enerģijas ietaupījuma).

6.	Kopumā siltuma maksas sadalītāju uzstādīšana ir rentabla, ja šo pasākumu veic kopā ar siltumapgādes sistēmas atjaunošanu vai pārbūvi. Esošām ēkām, kurās nav veikti nekādi uzlabošanas pasākumi, siltuma maksas sadalītāju uzstādīšana nav tehniski un ekonomiski izdevīga.

7. tabula

Ekonomiskie aprēķini

| Ekonomiskais aprēķins siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanai - Aprēķina piemērs - ēka, kurai netiek veikti nekādi uzlabošanas pasākumi, aprēķina periodā tiek veikti nepieciešamie sistēmas uzturēšanas darbi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Enerģijas ietaupījums uzstādot siltuma maksas sadalītājus | 10% | 15% | 20% |
| Enerģijas izmaksas EUR/MWh | 50 | 50 | 50 |
| Finansiālais ietaupījums EUR gadā | 1139,41 | 1709,11 | 2278,81 |
| Siltumenerģijas patēriņš apkures nodrošināšanai MWh gadā | 227,88 | 227,88 | 227,88 |
| Ēkas aprēķina platība m2 | 1470,20 | 1470,20 | 1470,20 |
| Siltumenerģijas patēriņš apkures nodrošināšanai kWh/m2 gadā | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| Izmaksas par patērēto siltumenerģiju apkures nodrošināšanai EUR gadā | 11394,05 | 11394,05 | 11394,05 |
| Siltuma maksas sadalītāju iekārtas un uzstādīšanas izmaksas EUR/sildķermenis | 45 | 45 | 45 |
| Siltuma maksas sadalītāju iekārtu ekspluatācijas izmaksas EUR/sildķermeni | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Papildu izmaksas - regulatoru un apvadcauruļvadu uzstādīšana EUR/sildķermeni | 55 | 55 | 55 |
| Papildu izmaksas - radiatoru uzstādīšana EUR/sildķermeni | 150 | 150 | 150 |
| Sildķermeņu skaits ēkā | 114 | 114 | 114 |
| Kopējās siltuma maksas sadalītāju iekārtas un uzstādīšanas izmaksas EUR | 5130,00 | 5130,00 | 5130,00 |
| Kopējās siltuma maksas sadalītāju iekārtu ekspluatācijas izmaksas EUR | 547,20 | 547,20 | 547,20 |
| Kopējās papildu izmaksas EUR | 23370,00 | 23370,00 | 23370,00 |
| Kopējās izmaksas | 29047,20 | 29047,20 | 29047,20 |

| Atmaksāšanās laiks siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanai, gadi | 25,49 | 17,00 | 12,75 |
| --- | --- | --- | --- |
| Finansiālais ietaupījums 10 gados EUR | 11394,05 | 17091,08 | 22788,10 |
| Finansiālais ietaupījums 15 gados EUR | 17091,08 | 25636,61 | 34182,15 |
| Finansiālais ietaupījums 20 gados EUR | 22788,10 | 34182,15 | 45576,20 |
| Atmaksas peridos 10 gadi |  |  |  |
| NPV 3% | -17 985,02 € | -12 453,92 € | -6 922,83 € |
| NPV 5% | -18 195,72 € | -12 769,99 € | -7 344,25 € |
| NPV 10% | -18 688,97 € | -13 509,86 € | -8 330,75 € |
| Atmaksas periodos 15 gadi |  |  |  |
| NPV 3% | -12 453,92 € | -4 157,28 € | 4 139,35 € |
| NPV 5% | -12 769,99 € | -4 631,38 € | 3 507,23 € |
| NPV 10% | -13 509,86 € | -5 741,19 € | 2 027,48 € |
| Atmaksas periodos 20 gadi |  |  |  |
| NPV 3% | -6 922,83 € | 4 139,35 € | 15 201,54 € |
| NPV 5% | -7 344,25 € | 3 507,23 € | 14 358,70 € |
| NPV 10% | -8 330,75 € | 2 027,48 € | 12 385,71 € |

- Aprēķina piemērs ēkai tiek veikti minimālie sistēmas uzlabošanas pasākumi, tiek uzstādīti termoregulatori komforta uzturēšanai telpās, aprēķina periodā tiek veikti nepieciešamie uzturēšanas darbi;

|  | Daudzdzīvokļu ēka Ekspluatācijā nodota 1966. gadā Atjaunota 2013. gadā. Kopējā aprēķina platība (m2) – 745,12 m2 Dzīvokļu kopējā aprēķina platība (m2) 568,00 m2 |
| --- | --- |

Ēkas ārsienas būvētas no silikātķieģeļu mūra ar akmens vates siltumizolācijas slāni, savukārt bēniņu pārsegums - dzelzsbetona panelis, tvaika plēve un beramā akmens vate. Ēkas logi ir stikla pakešu logi PVC rāmjos un ārdurvis metāla - siltinātas.

Ēkā tiek patērēta siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, kura tiek piegādāta no centralizētās siltumapgādes sistēmas. Daudzdzīvokļu ēkas apkures sistēma nodrošina individuālu siltuma plūsmas regulēšanas iespēju pie katra sildķermeņa, siltumenerģijas patēriņu, uzskaitot ar maksas daļas sadalītājiem.

Siltumenerģijas sadalījuma aprēķins tika veikts, pamatojoties uz datiem par 2017. gada janvāri. Izmantojot pētījumā piedāvāto aprēķina metodiku, tika aprēķināti kopējie enerģijas patēriņa dati.

Kopējais siltumenerģijas patēriņš apkures nodrošināšanai Qapk. – 11736,00 kWh mēnesī (01.2015.).

Siltumenerģijas daudzums no neizolētiem stāvvadiem Qcaurl – 5206,81 kWh mēnesī.

Enerģijas patērētājiem attiecināmā mainīgās (siltuma maksas sadalītāju) apkures daļas Qind.sadl. – 3915,93 kWh mēnesī.

Enerģijas patērētājiem attiecināmā nemainīgās apkures daļas Qind.nesadl. – 1742,01 kWh mēnesī

Pārējais nesadalītais siltumenerģijas patēriņš Qparp – 871,25 kWh mēnesī.

Veicot enerģijas sadalījumu pa ēkas dzīvokļiem un attiecinot siltumenerģijas sadalījumu uz siltuma maksas sadalītāju uzskaitītajām iedaļām, tika iegūti rezultāti, kas apkopoti 13.attēlā.

13.att. Siltumenerģijas patēriņa sadalījums pa dzīvokļiem (kWh/m2)

Izvērtējot siltumenerģijas patēriņa sadalījumu, tika konstatēts, ka tas ir diezgan vienlīdzīgs starp ēkas dzīvokļiem. Enerģijas patēriņš starp dzīvokļiem atšķiras tikai atkarībā no uzturētās gaisa temperatūras telpās, bet siltumenerģijas zudumi caur konstrukcijām ir minimāli.

Siltumenerģijas patēriņa aprēķinam, atkarībā no dzīvokļu atrašanās vietas, tika izmantoti redukcijas koeficienti, kas norādīti 8. tabulā.

8. tabula.

Novērtēšanas faktors telpu (iekštelpu) izvietojumam ēkā (KLAF)

| Dzīvokļu un citu telpu izvietojuma apraksts ēkā | Vērtējuma faktora KLAF vērtība | Dzīvokļu numuri |
| --- | --- | --- |
| Pirmā stāva telpām: |  |  |
| Virs pagraba vai citām neapkurināmām un neapdzīvotām telpām | 0,90 | 2 un 3 |
| Stūra telpas ēkas galā | 0,85 | 1 un 4 |
| Vidējo stāvu telpām: |  |  |
| 3-5 stāvu ēkām | 1,00 | 6 un 7 |
| Stūra telpās ēkas galā | 0,95 | 5 un 8 |
| Augšējo stāvu telpām |  |  |
| 3-5 stāvu ēkām | 0,9 | 10 un 11 |
| Stūra telpās ēkas galā | 0,85 | 9 un 12 |

Secinājumi:

1.	Ēkām, kurām veikti minimālie sistēmas uzlabošanas pasākumi (sildķermeņu nomaiņa, termoregulatoru un apvadcauruļu uzstādīšana) ir tehniski un ekonomiski pamatoti uzstādīt arī siltuma maksas sadalītājus, kopā ar siltumapgādes sistēmu atjaunošanu un individuālās uzskaites uzstādīšanu iegūtais enerģijas ietaupījuma rezultāts būs lielāks, nekā bez enerģijas uzskaites.

2.	Ēkas, kuras ir papildus siltinātas un norobežojošo konstrukciju siltuma pretestība atbilst mūsdienu normatīvajām prasībām, siltuma sadalījums starp ēkas dzīvokļiem samazinās un vairs nav tik būtiska ietekme starp vidējiem un gala dzīvokļiem.

3.	Aprēķina metodika un elektroniskā veidlapa ir viegli piemērojuma ēkām, kurās ir veikti minimāli sistēmas uzlabošanas darbi, tomēr jāņem vērā, ka ir nepieciešamas papildu izmaksas iekārtu – alokatoru, termoregulatoru un apvadcauruļu uzstādīšanai.

4.	Veicot ekonomiskos aprēķinus, (skatīt 9. tabulā) tiek ņemts vērā, ka lai uzstādīt siltuma maksas sadalītājus ir jāņem vērā arī izmaksas, kuras saistītas ar termoregulatoru un alokatoru uzstādīšanu. Līdz ar to projekta atmaksāšanās laiks sasniedz 8 gadus (pie 20% enerģijas ietaupījuma), 11 gadus (pie 15 % enerģijas ietaupījuma) un 17 gadus (pie 10 % enerģijas ietaupījuma). Pēc NPV aprēķiniem var secināt, ka ēkām, kurās veikti minimāli sistēmas uzlabošanas pasākumi, lai varētu izveidot atbilstošu siltumapgādes sistēmu un izmantot siltuma maksas sadalītājus, projekts ir ekonomiski izdevīgs 15 gadu periodā (pie 15 un 20% enerģijas ietaupījuma) un 20 gadu periodā (pie 10, 15 un 20% enerģijas ietaupījuma).

5.	Kopumā siltuma maksas sadalītāju uzstādīšana ir rentabla, ja šo pasākumu ir veikuši kopā ar siltumapgādes sistēmas atjaunošanu vai pārbūvi, gadījumā, ja to veic jau pēc tam, tad jārēķinās ar papildu izmaksām, iekļaujot – alokatoru, regulatoru un apvadcauruļu uzstādīšanu, kas rada atmaksāšanās perioda palielināšanos.

9. tabula

Ekonomiskie aprēķini

| Ekonomiskais aprēķins siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanai - Aprēķina piemērs ēkai tiek veikti minimālie sistēmas uzlabošanas pasākumi, tiek uzstādīti termoregulatori komforta uzturēšanai telpās, aprēķina periodā tiek veikti nepieciešamie uzturēšanas darbi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Enerģijas ietaupījums uzstādot siltuma maksas sadalītājus | 10% | 15% | 20% |
| Enerģijas izmaksas EUR/MWh | 50 | 50 | 50 |
| Finansiālais ietaupījums EUR gadā | 293,40 | 440,10 | 586,80 |
| Siltumenerģijas patēriņš apkures nodrošināšanai MWh gadā | 58,68 | 58,68 | 58,68 |
| Ēkas aprēķina platība m2 | 568,00 | 568,00 | 568,00 |
| Siltumenerģijas patēriņš apkures nodrošināšanai kWh/m2 gadā | 103,31 | 103,31 | 103,31 |
| Izmaksas par patērēto siltumenerģiju apkures nodrošināšanai EUR gadā | 2934 | 2934 | 2934 |
| Siltuma maksas sadalītāju iekārtas un uzstādīšanas izmaksas EUR/sildķermenis | 45 | 45 | 45 |
| Siltuma maksas sadalītāju iekārtu ekspluatācijas izmaksas EUR/sildķermeni | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Papildu izmaksas - regulatoru un apvadcauruļvadu uzstādīšana EUR/sildķermeni | 55 | 55 | 55 |
| Papildu izmaksas - radiatoru uzstādīšana EUR/sildķermeni | 0 | 0 | 0 |
| Sildķermeņu skaits ēkā | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
| Kopējās siltuma maksas sadalītāju iekārtas un uzstādīšanas izmaksas EUR | 2052,00 | 2052,00 | 2052,00 |
| Kopējās siltuma maksas sadalītāju iekārtu ekspluatācijas izmaksas EUR | 218,88 | 218,88 | 218,88 |
| Kopējās papildu izmaksas EUR | 2508,00 | 2508,00 | 2508,00 |
| Kopējās izmaksas | 4778,88 | 4778,88 | 4778,88 |

| Atmaksāšanās laiks siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanai, gadi | 16,29 |  | 10,86 | 8,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansiālais ietaupījums 10 gados EUR | 2934,00 |  | 4401,00 | 5868,00 |
| Finansiālais ietaupījums 15 gados EUR | 4401,00 |  | 6601,50 | 8802,00 |
| Finansiālais ietaupījums 20 gados EUR | 5868,00 |  | 8802,00 | 11736,00 |
| Atmaksas periodos 10 gadi |  |  |  |  |
| NPV 3% |  | -1 930,34 € | -506,06 € | 918,21 € |
| NPV 5% |  | -1 984,59 € | -587,45 € | 809,69 € |
| NPV 10% |  | -2 111,61 € | -777,97 € | 555,67 € |
| Atmaksas periodos 15 gadi |  |  |  |  |
| NPV 3% |  | -506,06 € | 1 630,34 € | 3 766,75 € |
| NPV 5% |  | -587,45 € | 1 508,26 € | 3 603,98 € |
| NPV 10% |  | -777,97 € | 1 222,48 € | 3 222,94 € |
| Atmaksas periodos 20 gadi |  |  |  |  |
| NPV 3% |  | 918,21 € | 3 766,75 € | 6 615,29 € |
| NPV 5% |  | 809,69 € | 3 603,98 € | 6 398,26 € |
| NPV 10% |  | 555,67 € | 3 222,94 € | 5 890,21 € |

- Aprēķina piemērs - ēkai tiek uzstādīti siltuma maksas sadalītāji, termoregulatori, aprēķina periodā tiek veikti nepieciešamie uzturēšanas darbi.

|  | Daudzdzīvokļu ēka Ekspluatācijā nodota 1989. gadā Atjaunota 2015. gadā. Kopējā aprēķina platība (m2) - 1302,90 m2 Dzīvokļu kopējā aprēķina platība (m2) 1302,90 m2 |
| --- | --- |

Pētījumā kā piemērs ir analizēta reāla, tipveida 3.stāvu daudzdzīvokļu ēka ar 24 dzīvokļiem, kura renovēta 2015. gadā. Aprēķini veikti pamatojoties uz izmērītiem datiem 2016. gada decembrī ar vidējo ārgaisa temperatūru +1,8oC un 2017. gada janvārī ar vidējo pārgaisa temperatūru -2,1oC.

14. att. Tipveida 3.stāvu daudzdzīvokļu ēka ar 24 dzīvokļiem

Aprēķinos siltumenerģijas sadalījums ir proporcionāls starp visiem maksas daļas noteikšanas faktoriem – neizolēto cauruļu faktors 33%, uzskaitītās alokatoru iedaļas 34% un neregulējamo daļu 34%.

15. att. Ēkas siltumenerģijas sadalījuma proporcija

Aprēķinos izmantotā laika posma pārgaisa temperatūras diapazons ir no -2,5oC līdz 2,5oC, kas atbilst 50/50 regulējamās daļas un neregulējamās daļas koeficienta attiecībai.

16. att. Siltumenerģijas maksas sadalījums decembrī

17. att. Siltumenerģijas maksas sadalījums janvārī

Rezultātā vidējā maksa par abiem mēnešiem ir 0,96 EUR/m2, minimālā maksa ir 0,54 EUR/m2 un maksimālā maksa ir 1,38 EUR/m2, ņemot vērā apstākli, ka abos mēnešos neizolēto cauruļu ietekme un mainīgās/nemainīgās daļas proporcijas ietekme ir nemainīgs lielums, savukārt mainās uzskaitītās siltumenerģijas patēriņš un alokotoru iedaļu skaits.

18.att. Siltumenerģijas maksas maksimālās un minimālās vērtības dažādos dzīvokļos

Izmantojot piedāvāto aprēķina metodiku, lielākā maksa par apkuri no vidējās maksas mēnesī atšķiras vairāk par 60% decembrī un mazāk par 60% janvārī. Savukārt mazākā maksa par vienu apkurināmo telpas kvadrātmetru no vidējās maksas atšķiras mazāk par 40% abos mēnešos.

19. att. Siltumenerģijas patēriņa izmaiņas salīdzinājumā ar vidējo enerģijas patēriņu, decembrī

20. att. Siltumenerģijas patēriņa izmaiņas salīdzinājumā ar vidējo enerģijas patēriņu janvārī

21. att. Siltumenerģijas patēriņa sadalītāji (alokatori)

Secinājumi:

1.	Atjaunotām ēkām aprēķina metodika ir viegli izmantojama, un ir viegli aprēķināt siltumenerģijas maksas sadalījumu pa dzīvokļiem.

2.	Siltumenerģijas patēriņa izmaiņas ir saistītas ar patērētāju uzvedību, un vēlamo gaisa temperatūru telpās, savukārt ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma pretestības un telpu atrašanās vietas ietekme ir minimāla.

3.	Atjaunojamām un pārbūvējamām ēkām siltuma maksas sadalītāji (alokatori) ir tehniski uzstādāmi un aprēķina metodika ir izmantojama siltumenerģijas patēriņa noteikšanai starp ēkas dzīvokļiem.

4.	Veicot ekonomiskos aprēķinus, (skatīt 10. tabulā) tiek ņemts vērā, ka lai uzstādīt siltuma maksas sadalītājus ir jāņem vērā arī izmaksas, kuras saistītas ar alokatoru uzstādīšanu. Līdz ar to projekta atmaksāšanās laiks sasniedz 5 gadus (pie 20% enerģijas ietaupījuma), 7 gadus (pie 15 % enerģijas ietaupījuma) un 10 gadus (pie 10 % enerģijas ietaupījuma). Pēc NPV aprēķiniem var secināt, ka ēkām, kurās ir veikti energoefektivitātes pasākumi un ir atjaunotas siltumapgādes sistēmas, tad projekts praktiski apmaksājas visos gadījumos, izņemot situāciju – projekta ilgums 10 gadi un diskonta likme 10%.

5.	Kopumā siltuma maksas sadalītāju uzstādīšana ir rentabla, ja ēka ir atjaunota un nav nepieciešams ieguldīt vēl papildus izmaksas siltumapgādes sistēmas atjaunošanai.

10. tabula

Ekonomiskie aprēķini

| Ekonomiskais aprēķins siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanai - Aprēķina piemērs - ēkai tiek uzstādīti siltuma maksas sadalītāji, termoregulatori, aprēķina periodā tiek veikti nepieciešamie uzturēšanas darbi. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Enerģijas ietaupījums uzstādot siltuma maksas sadalītājus | 10% | 15% | 20% |
| Enerģijas izmaksas EUR/MWh | 50 | 50 | 50 |
| Finansiālais ietaupījums EUR gadā | 488,59 | 732,88 | 977,18 |
| Siltumenerģijas patēriņš apkures nodrošināšanai MWh gadā | 97,72 | 97,72 | 97,72 |
| Ēkas aprēķina platība m2 | 1302,90 | 1302,90 | 1302,90 |
| Siltumenerģijas patēriņš apkures nodrošināšanai kWh/m2 gadā | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| Izmaksas par patērēto siltumenerģiju apkures nodrošināšanai EUR gadā | 4885,875 | 4885,875 | 4885,875 |
| Siltuma maksas sadalītāju iekārtas un uzstādīšanas izmaksas EUR/sildķermenis | 45 | 45 | 45 |
| Siltuma maksas sadalītāju iekārtu ekspluatācijas izmaksas EUR/sildķermeni | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Papildu izmaksas - regulatoru un apvadcauruļvadu uzstādīšana EUR/sildķermeni | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Papildu izmaksas - radiatoru uzstādīšana EUR/sildķermeni | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sildķermeņu skaits ēkā | 91,2 | 91,2 | 91,2 |
| Kopējās siltuma maksas sadalītāju iekārtas un uzstādīšanas izmaksas EUR | 4104,00 | 4104,00 | 4104,00 |
| Kopējās siltuma maksas sadalītāju iekārtu ekspluatācijas izmaksas EUR | 437,76 | 437,76 | 437,76 |
| Kopējās papildu izmaksas EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kopējās izmaksas | 4541,76 | 4541,76 | 4541,76 |
| Atmaksāšanās laiks siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanai, gadi | 9,30 | 6,20 | 4,65 |
| Finansiālais ietaupījums 10 gados EUR | 4885,88 | 7328,81 | 9771,75 |
| Finansiālais ietaupījums 15 gados EUR | 7328,81 | 10993,22 | 14657,63 |
| Finansiālais ietaupījums 20 gados EUR | 9771,75 | 14657,63 | 19543,50 |
| Atmaksas periodos 10 gadi |  |  |  |
| NPV 3% | 201,81 € | 2 573,59 € | 4 945,38 € |
| NPV 5% | 111,45 € | 2 438,06 € | 4 764,67 € |
| NPV 10% | -100,06 € | 2 120,80 € | 4 341,65 € |
| Atmaksas periodos 15 gadi |  |  |  |
| NPV 3% | 2 573,59 € | 6 131,27 € | 9 688,94 € |
| NPV 5% | 2 438,06 € | 5 927,97 € | 9 417,88 € |
| NPV 10% | 2 120,80 € | 5 452,08 € | 8 783,35 € |
| Atmaksas periodos 20 gadi |  |  |  |
| NPV 3% | 4 945,38 € | 9 688,94 € | 14 432,51 € |
| NPV 5% | 4 764,67 € | 9 417,88 € | 14 071,10 € |
| NPV 10% | 4 341,65 € | 8 783,35 € | - 25,06 € |

- Darba uzdevums

Siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanas tehniskā un ekonomiskā pamatojuma novērtēšanas veidlapu/veidlapas izstrādāšana.

Siltuma maksas sadalītāju (alokatoru) uzstādīšanas tehniskā un ekonomiskā pamatojuma novērtēšanas veidlapa tika izstrādāta EXCEL formā. Veidlapa izstrādāta ar mērķi veicināt siltuma maksas sadalītāju (alokatoru) uzstādīšanu, dodot iespēju ērtā un saprotamā veidā veikt siltuma maksas sadalītāju (alokatoru) uzstādīšanas tehnisko un ekonomisko pamatojumu. Veidlapa ļauj ēkas apsaimniekotājiem, iedzīvotājiem vai citiem interesentiem izvērtēt tehniskos un ekonomisko parametrus alokatoru uzstādīšanai ēkā un siltumenerģijas maksas sadalīšanai. Veidlapa sastāv no 6. sadaļām:

- Pamatinformācija (sadaļa “pamatinformācija”)

Šajā sadaļā jānorāda informācija par ēku, aprēķina periodu, enerģijas patēriņu un alokatoru skaitu un iedaļu rādījumiem

- Tehniskie nosacījumi (sadaļa “nosacījumi”)

Sadaļā tiek iekļautas tehniskās prasības attiecībā uz siltuma maksas sadalītājiem. Veidlapā jāatzīmē ar „jā” vai „nē” visi kontroljautājumi un jāpārbauda, vai tiek izpildītas tehniskās prasības.

- Siltuma maksas sadalītāji alokatori (sadaļa “alokatori”)

Sadaļā tiek norādīti alokatoru redukcijas koeficienti katram dzīvoklim. Alokatoriem ir jābūt ieprogrammētiem atbilstoši Eiropas standarta LV EN 834: 2013 „Siltumenerģijas patēriņa noteicēji dzīvokļa apsildes radiatoriem. Ierīces ar elektroenerģijas avotu" prasībām.

- Siltumenerģijas sadalījums starp dzīvokļiem un telpām (sadaļa “Alok kopā”)

Sadaļā tiek norādīts kopsavilkums par siltumenerģijas patēriņu starp dzīvokļiem un papildus iekļauts grafiks, lai vieglāk varētu izprast aprēķina rezultātus ēkas dzīvokļos vai telpās.

- Novērtēšanas faktora telpu izveidojuma ēkā noteikšana (sadaļa “KLAF koeficients”)

Šajā sadaļā dotas vērtības KLAF koeficienta noteikšanai, atkarībā no dzīvokļu un citu telpu izvietojuma ēkā.

- Siltuma maksas sadalītāju aprēķins (sadaļa “aprēķins”)

Šajā sadaļā ir iestrādāts algoritms, lai varētu aprēķināt siltumenerģijas patēriņu katram dzīvoklim vai telpai, izmantojot siltuma maksas sadalītājus

- Ekonomiskie aprēķini (sadaļa “Ekonomiskie aprēķini”)

Sadaļā ir iestrādāti ekonomiskie aprēķini ar dažādiem siltumenerģijas ietaupījuma vērtībām (10%, 15% un 20%) un diskonta likmēm.

Secinājumi:

Siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanas tehniskā un ekonomiskā pamatojuma novērtēšanas veidlapa ļauj ēkas apsaimniekotājam izvērtēt tehniskos un ekonomiskos parametrus alokatoru uzstādīšanai un maksas sadalīšanai. Veidlapa paredzēta konkrētai ēkai un enerģijas patēriņa sadalījumu var veikt, izvērtējot atsevišķi katru dzīvokli. Veidlapā ir iestrādāti tehniskie nosacījumi, lai tehniski varētu uzstādīt siltuma maksas sadalītājus, piemēram, siltuma maksas sadalītāju % skaits no kopējā telpu skaita, iekārtu atbilstība normatīvajām prasībām, vai izstrādāts projekts un tml.

Veidlapā norādīti alokatoru redukcijas koeficienti un siltuma maksas sadalīšanas aprēķina kārtība. Ekonomisko aprēķinu sadaļā iespējams veikt siltuma maksas sadalītāju atmaksāšanās noteikšanu pie enerģijas ietaupījuma 10%, 15% un 20% no kopējā enerģijas patēriņa ar dažādu projekta ilgumu – 10, 15 un 20 gadiem.

- Darba uzdevums

Priekšlikumu izstrāde alternatīvām rentablām siltumenerģijas patēriņa uzskaites metodēm.

Latvijā siltumenerģijas patēriņa uzskaitei un maksas sadalījumam tiek izmantotas sekojošas aprēķina metodikas:

- Siltumenerģijas patēriņa sadalījums uz ēkas kvadrātmetriem;

- Siltumenerģijas patēriņa uzskaite un maksas sadalījums pēc individuālajiem situmenerģijas skaitītājiem;

- Siltumenerģijas uzskaite un maksas sadalījums atbilstoši siltuma maksas sadalītāju (alokatoru) rādītajiem.

Pašlaik Latvijā biroja un administratīvajās ēkā attīstās energomonitoringa sistēmu ieviešana, t.i., attīstās „gudrās mājas” koncepts. Šādas sistēmas ieviešanas rezultātā, izmantojot temperatūru un plūsmu uzskaiti, tiek aprēķināts siltumenerģijas patēriņš pa ēkas telpām vai atsevišķām telpu grupām.

Energonitoringa izmantošana kopā ar enerģijas uzskaiti ir ļoti būtiska un rentabla, jo papildus enerģijas uzskaitei tiek nodrošinātas mikroklimata kontroles un regulēšanas iespējas – apkures, mitruma, dzesēšanas, ventilācijas nodrošināšanai.

Jāatzīmē, ka Latvijā pašlaik ir maz kompāniju, kuras var piedāvāt monitoringa un enerģijas uzskaites centralizētu un attālinātu nolasīšanu, kā arī izmaksas ir salīdzinoši augstas (pēc kompāniju aptaujas, vienas šādas sistēmas izmaksas ir, sākot no 5000 EUR un vairāk), tomēr pieprasījums pēc šādu sistēmu izveidošanas pieaug.

Līdzīgi arī daudzdzīvokļu ēkām tiek meklēti risinājumi visu resursu precīzai un attālinātai uzskaitei, izveidojot vienotu sistēmu dabasgāzes, elektroenerģijas, ūdens, siltumenerģijas un citu resursu uzskaitei.

Secinājumi:

Pašreiz nav alternatīvas siltuma maksas sadalītājiem un individuālajiem skaitītājiem, tomēr nākotnē attīstot energomonitoringu un enerģijas uzskaites sistēmu, tā būs kā galvenā alternatīva individuālajai uzskaitei. Attīstot energomonitoringa sistēmu būs iespējams to apvienot jau ar esošo enerģijas uzskaiti un siltuma maksas sadalītājiem.

Šādas sistēmas vairāk attiecas uz biroja un sabiedriskajām ēkām, kā arī uz daudzdzīvokļu ēku jaunbūvēm.

- darba uzdevums

Veikt „Priekšlikuma Eiropas Padomes un Parlamenta Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti” 9.b un 9.c panta prasību ieviešanai attiecībā uz siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanu un siltuma uzskaites mēraparātu attālinātas nolasīšanas iespēju nodrošināšanu kopējo izmaksu novērtējumu

Saskaņā ar pētījuma rezultātiem siltuma maksas sadalītāji ir aktuāli tikai daudzdzīvokļu ēkām, savukārt sabiedriskām un biroja ēkām siltuma maksas sadalītāju uzstādīšana nav tehniski un ekonomiski pamatota.

1.	Apsvērumi attiecībā uz sabiedriskām un biroja ēkām:

1) ēka parasti pieder vienam īpašniekam, līdz ar to enerģijas sadalījums nav aktuāls, piemēram, valsts un pašvaldību ēkas;

2) ēkas telpas tiek izīrētas dažādiem īrniekiem, tiek pielāgotas katram īrniekiem atsevišķi un tiek vairākkārtīgi mainītas;

3) ēkās tiek izmantotas dažādas tehniskās sistēmas - apkures, gaisa kondicionēšanas, ventilācijas un dzesēšanas nodrošināšanai, kas savstarpēji ir saistītas, piemēram, siltumenerģiju var nodrošināt ar dažādām sistēmām.

2.	Apsvērumi attiecībā uz daudzdzīvokļu ēkām, kurām siltuma maksas sadalītāji nav obligāti uzstādāmi:

1) esošām ēkām, kurām norobežojošo konstrukciju siltumnoturība nav atbilstoša spēkā esošo normatīvu aktu prasībām būvniecības jomā un nav veikta apkures sistēmu atjaunošana;

2) esošām ēkām, kurām ir veikta norobežojošo konstrukciju siltināšana un veikta apkures sistēmu atjaunošana un iedzīvotāji ir vienojušies par ēkas atjaunošanas rezultātā iegūtu siltumenerģijas ietaupījumu un sadalījumu.

Ja dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu par siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanu, tad ir jāizmanto noteiktā aprēķina metodika, ievērtējot tehniskos un ekonomiskos nosacījumus.

3.	Siltuma maksas sadalītāji, kā obligāti būtu uzstādāmi sekojošām daudzdzīvokļu ēkām:

1) jaunbūvēm;

2) atjaunojamām vai pārbūvējamām, ja tiek veikta norobežojošo konstrukciju uzlabošana un/vai siltumapgādes sistēmas atjaunošana vai pārbūve;

3) esošām ēkām, kurām veikta norobežojošo konstrukciju uzlabošana, ja tiek plānota siltumapgādes vai aukstumapgādes sistēmas atjaunošana vai pārbūve.

4) visos gadījumos, kad ēkas īpašnieki pieņēmuši lēmumu par individuālās siltumuzskaites/sadales sistēmu uzstādīšanu, ja vienlaikus ir pieņemts lēmums par to, kāda metodoloģija piemērojama siltuma maksas sadalīšanai;

5) iepriekšminētie punkti attiecas arī daudzfunkcionālām ēkām, ja daļa no ēkas ir dzīvokļi.

4.	Siltuma maksas sadalītāju izmantošana ir saistīta ar tehniski - ekonomiskajām un juridiskajām prasībām, līdz ar to ir nepieciešams veikt izmaiņas, sekojošos normatīvajos aktos:

4.1.	Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija", jānosaka obligātas prasības individuālās siltumenerģijas un siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanu apkures sistēmu atjaunošanas, vai pārbūves gadījumā dzīvojamām mājām, savukārt publiskajām ēkām šo prasību nosaka, ja tas ir tehniski un ekonomiski pamatots, sākot no 2020. gada;

4.2.	Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā jānosaka pamatprasības par individuālās siltumenerģijas vai siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanu, nosakot, ka attiecīgās iekārtas var izmantot, ja ir apstiprināta aprēķina metodika uzskaites sistēmas izmantošanai. Individuālās siltumenerģijas un siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanu var izmantot jebkurā dzīvojamā ēkā pēc dzīvokļu īpašnieku pieprasījuma un aprēķina metodikas apstiprināšanas. Jaunām, atjaunotām un pārbūvētām ēkām, kurās veikta apkures sistēmu atjaunošana vai pārbūve, individuālās siltumenerģijas vai siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanu ir obligāta, sākot no 2020. gada.

4.3.	Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumos Nr. 524 ,,Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” jāprecizē aprēķina metodikas attiecībā uz individuālās siltumenerģijas un siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanu.

Pielikumā:

1.	Siltuma maksas sadalītāju metodika - 1.pielikums;

2.	Prezentācija (10.darba uzdevums) - 2.pielikums.