3. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada _________
noteikumiem Nr. ____

Pārskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā

| Adrese | [] |
| --- | --- |
| Kadastra apzīmējums | [] |

- Priekšlikumi par pasākumiem ēkas energoefektivitātes uzlabošanai

Priekšlikumi aizpildāmi brīvā formā vai tabulā, ievērojot šādus nosacījumus: 1) iekļauj priekšlikumus par pasākumiem, kas ir tehniski iespējami konkrētajai ēkai; 2) norāda ieteikto pasākumu, tā aprakstu un sasniedzamo rādītāju, norādot nepieciešamās mērvienības; 3) norāda ieteiktā pasākuma plānoto piegādātās enerģijas, primārās enerģijas ietaupījumu, primārās neatjaunojamās enerģijas ietaupījumu un šo visu rādītāju īpatnējo enerģijas ietaupījumu uz ēkas aprēķina platību (kWh/m2/gadā); 4) norāda priekšlikuma plānotās īstenošanas izmaksas (ieteicams norādīt arī pasākuma atmaksāšanās laiku); 5) ja ēkai īstenotais priekšlikums palielina vai samazina arī kādas citas energosistēmas patēriņu, attiecīgo patēriņu atsevišķi norāda ar attiecīgi pozitīvu vai negatīvu zīmi; 6) priekšlikumus numurē. Ja tiek piedāvāti alternatīvu priekšlikumu varianti, tos attiecīgi apzīmē un, ja nepieciešams, paskaidro, lai varētu identificēt, ar kuru vai kuriem citiem pasākumiem tie ir salīdzināmi un mijiedarbojas.

| - ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES RĀDĪTĀJI UN IETEIKUMU SALĪDZINĀJUMS |  |  |  | Uzlabojumu varianti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. variants | 2. variants |
| Rādītāji | Mērvienība | Izmērītie rādītāji bez korekcijas | Aprēķinātie rādītāji | Sasniedzamie rādītāji (pēc priekšlikumu īstenošanas) |  |
| 2.1. Ēkas norobežojošo konstrukciju īpatnējais siltuma zudumu koeficients HT/Aapr | W/(m2K) |  |  |  |  |
| 2.2. Ēkas ventilācijas siltuma zudumu īpatnējais koeficients Hve/Aapr |  |  |  |  |  |
| 2.3. Gaisa apmaiņas rādītājs | n-1 |  |  |  |  |
| 2.4. Ventilācijas siltuma atgūšanas rādītājs | % |  |  |  |  |
| 2.5. Nepieciešamās enerģijas novērtējums: | kWh/m2/ gadā |  |  |  |  |
| t. sk. 2.5.1. apkurei |  |  |  |  |  |
| 2.5.1.1. apkures izmērītais rādītājs, normalizēts |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. karstā ūdens sistēmā |  |  |  |  |  |
| 2.5.3. ventilācijai |  |  |  |  |  |
| 2.5.4. apgaismojumam |  |  |  |  |  |
| 2.5.5. dzesēšanai |  |  |  |  |  |
| 2.5.6. papildu |  |  |  |  |  |
| 2.6. Siltuma ieguvumi ēkā: | kWh/m2/ gadā (apkures periodam) |  |  |  |  |
| 2.6.1. iekšējie |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. saules |  |  |  |  |  |
| 2.6.3. ieguvumu izmantošanas koeficients | apkures periodam |  |  |  |  |
| 2.7. No atjaunojamiem energoresursiem ēkā saražotā enerģija | kWh/m2/ gadā |  |  |  |  |
| 2.8. Kopējās primārās enerģijas novērtējums | kWh/m2/ gadā |  |  |  |  |
| 2.9. Primārās neatjaunojamās enerģijas novērtējums | kWh/m2/ gadā |  |  |  |  |
| 2.10. Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas novērtējums | t CO2 / gadā |  |  |  |  |
|  | kg CO2 /m2/ gadā |  |  |  |  |

| Ēkas energosertifikāta izdevējs | Eksperts [] | Paraksts [] |
| --- | --- | --- |
|  | Eksperta sertifikāta numurs [] |  |
|  | Datums [] |  |

Adrese saskaņā ar adrešu reģistru

Ēkas vai tās daļas (telpu grupas/grupu) kadastra apzīmējums/-i

Dokumenta izdevēja vārds un uzvārds

Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Eksperta reģistrācijas numurs neatkarīgu ekspertu ēku energoefektivitātes jomā reģistrā

Dokumenta izsniegšanas datums