4. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada _________
noteikumiem Nr. ____

Ēku energoefektivitātes aprēķina standarti

- LVS EN ISO 52000-1	Ēku energoefektivitāte. Vispārējs ēku energoefektivitātes novērtējums. 1.daļa: Vispārīgas pamatnostādnes un procedūras (ISO 52000-1:2017);

- LVS EN ISO 52000-1	Ēku energoefektivitāte. Vispārējs ēku energoefektivitātes novērtējums. 1.daļa: Vispārīgas pamatnostādnes un procedūras (ISO 52000-1:2017);

- LVS EN ISO  52003-1	Ēku energoefektivitāte. Rādītāji, prasības un sertifikācija. 1.daļa: Vispārīgie aspekti un pielietošana kopējai energoefektivitātei (ISO 52003-1:2017);

- LVS EN ISO 52000-1	Ēku energoefektivitāte. Vispārējs ēku energoefektivitātes novērtējums. 1.daļa: Vispārīgas pamatnostādnes un procedūras (ISO 52000-1:2017);

- LVS EN ISO 52000-1	Ēku energoefektivitāte. Vispārējs ēku energoefektivitātes novērtējums. 1.daļa: Vispārīgas pamatnostādnes un procedūras (ISO 52000-1:2017);

- ISO 17772-1	Energy performance of buildings — Indoor environmental quality — Part 1: Indoor environmental input parameters for the design and assessment of energy performance of buildings;

- LVS EN 16798-1	Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 1.daļa: Telpu mikroklimata ievades parametri ēku energoefektivitātes projektēšanai un novērtēšanai, ņemot vērā telpu gaisa kvalitāti, temperatūras režīmu, apgaismojumu un akustiku. M1-6 modulis;

- ISO 17772 1	Energy performance of buildings — Indoor environmental quality — Part 1: Indoor environmental input parameters for the design and assessment of energy performance of buildings;

- LVS EN ISO  52010-1	Ēku energoefektivitāte. Ārējās vides apstākļi. 1.daļa: Klimatisko datu pārveidošana enerģijas aprēķinos (ISO 52010-1:2017);

- LVS EN 15459-1	Ēku energoefektivitāte. Ēku energosistēmu ekonomiskā izvērtēšanas procedūra. 1.daļa: Aprēķinu procedūras, M1-14 modulis;

- LVS EN ISO 52016-1	Ēku energoefektivitāte. Apkurei un dzesēšanai nepieciešamās enerģijas, iekšējās temperatūras un sajūtamā un latentā siltuma slodzes. 1.daļa: Aprēķina procedūras (ISO 52016-1:2017);

- LVS EN ISO 52017-1	Ēku energoefektivitāte. Sajūtamā un latentā siltuma slodzes un telpu temperatūras. 1.daļa. Vispārējas aprēķina procedūras (ISO 52017-1:2017);

- LVS EN ISO 52018-1	Ēku energoefektivitāte. Rādītāji daļai ēku energoefektivitātes (EPB) prasību, kas saistītas ar siltumenerģijas bilanci un struktūras īpatnībām. 1.daļa: Pārskats par iespējām (ISO 52018-1:2017);

- LVS EN ISO 13789	Ēku siltumtehniskās īpašības. Siltumpārvades un ventilācijas siltumapmaiņas koeficienti. Aprēķināšanas metodika (ISO 13789:2017)

- LVS EN ISO 13370	Ēku siltumtehniskās īpašības. Siltuma zudumi caur zemi. Aprēķina metodes (ISO 13370:2017);

- LVS EN ISO 6946	Būvdetaļas un būvelementi. Siltumpretestība un siltumcaurlaidība. Aprēķinu metodes (ISO 6946:2017) ;

- LVS EN ISO 10211	Termiskie tilti būvkonstrukcijās. Siltuma plūsmas un virsmas temperatūras. Detalizēti aprēķini (ISO 10211:2017);

- LVS EN ISO 14683	Termiskie tilti būvkonstrukcijās. Lineārās siltuma caurlaidības koeficients. Vienkāršotas metodes un pieņemtās vērtības (ISO 14683:2017);

- LVS EN ISO 10077 1	Logu, durvju un slēģu siltumefektivitāte. Siltuma caurlaidības aprēķini. 1.daļa: Vispārīgi (ISO 10077-1:2017) ;

- LVS EN ISO 10077 2	Logu, durvju un slēģu termiskās īpašības - Siltumvadītspējas koeficienta aprēķināšana - 2.daļa: Aprēķina metode rāmjiem ;

- LVS EN ISO 12631	Piekārto sienu termoefektivitāte. Siltumcaurlaidības aprēķini (ISO 12631:2017);

- LVS EN ISO 13786	Ēku būvkomponentu siltumtehniskās īpašības. Dinamiskie siltumtehniskie raksturlielumi. Aprēķinu metodes (ISO 13786:2017, koriģēta versija 2018-03);

- LVS ISO EN 52022 3	Ēku energoefektivitāte. Būvdetaļu un būvelementu siltumenerģijas, saules starojuma un dienasgaismas īpašības. 3.daļa: Saules starojuma un dienasgaismas raksturlielumu detalizēta aprēķinu metode saulsargiem kopā ar stiklojumu (ISO 52022-3:2017);

- LVS ISO EN 52022 1	Ēku energoefektivitāte. Būvdetaļu un būvelementu siltumenerģijas, saules starojuma un dienasgaismas īpašības. 1.daļa: Saules starojuma un dienasgaismas raksturlielumu vienkāršota aprēķinu metode saulsargiem kopā ar stiklojumu (ISO 52022-1:2017);

- LVS EN 15316-1	Ēku energoefektivitāte. Sistēmu energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas metodes. 1.daļa: Vispārējā un energoefektivitātes atspoguļošana M3-1, M3-4, M3-9, M8-1 un M8-4 moduļiem;

- LVS EN 12831-1	Ēku energoefektivitāte. Siltumslodzes projektēšanas aprēķina metode. 1.daļa: Telpu siltumslodze. M3-3 modulis;

- LVS EN 15316-2	Ēku energoefektivitāte. Sistēmu energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas metodes. 2.daļa: Telpu emisijas sistēmas (apkure un dzesēšana), M3-5 un M4-5 moduļi ;

- LVS EN 15316-3	Ēku energoefektivitāte. Sistēmu energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas metodes. 3.daļa: Telpu apgādes sistēmas (DHW, apkure un dzesēšana). M3-6, M4-6 un M8-6 moduļi ;

- LVS EN 15316-5	Ēku energoefektivitāte. Sistēmu energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas metodes. 5.daļa: Telpu apkures un DHW uzglabāšanas sistēmas (izņemot dzesēšanu), M3-7 un M8-7 moduļi ;

- LVS EN 15316-4-1	Ēku energoefektivitāte. Sistēmu energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas metodes. 4-1.daļa: Telpu apkure un DHW ģenerētājsistēmas, degsistēmas (biomasas boileri), M3-8-1 un M8-8-1 moduļi ;

- LVS EN 15316-4-2	Ēku energoefektivitāte. Sistēmu energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas metodes. 4-2.daļa: Telpu apkures ģenerētājsistēmas un siltumsūkņu sistēmas. M3-8-2 un M8-8-2 moduļi ;

- LVS EN 15316-4-3	Ēku apkures sistēmas un dzesēšanas sistēmas uz ūdens bāzes. Sistēmu energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas metodes. 4-3.daļa: Siltuma ģenerēšanas, saules siltumenerģētiskās un fotoelektriskās sistēmas M3-8-3, M8-8-3 un M11-8-3 moduļi ;

- LVS EN 15316-4-4	Ēku energoefektivitāte. Sistēmu energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas metodes. 4-4.daļa: Siltuma ģenerēšanas un ēkās integrētās koģenerācijas sistēmas, M8-3-4, M8-8-4 un M8-11-4 moduļi ;

- LVS EN 15316-4-5	Ēku energoefektivitāte. Sistēmu energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas metodes. 4-5.daļa: Centralizētā apkure un dzesēšana, M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5 un M11-8-5 moduļi ;

- LVS EN 15316-4-8	Ēku energoefektivitāte. Sistēmu energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas metodes. 4-8.daļa: Telpu apkures ģenerētājsistēmas, gaisa apsildes un pie griestiem piestiprināmu siltuma izstarotāju sistēmas, ieskaitot krāsnis (vietējās). M3-8-8 modulis;

- LVS EN 15378-3	Ēku energoefektivitāte. Ēku apkures sistēmas un DHW. 3.daļa: Izmērītā energoefektivitāte M3-10 un M8-10 moduļiem;

- LVS EN 15378-1	Ēku energoefektivitāte. Ēku apkures sistēmas un DHW. 1.daļa: Apkures katlu, sistēmu un DHW inspicēšana, M3-11 un M8-11 moduļi;

- LVS EN 16798-9	Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 9.daļa: Dzesēšanas sistēmu energoprasību aprēķināšanas metodes (M4-1,M4-4 un M4-9 moduļi). Vispārīgi;

- LVS EN 16798-15	Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 15.daļa: Dzesēšanas sistēmu aprēķins (M4-7 modulis). Uzglabāšana;

- LVS EN 16798-13	Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 13.daļa: Dzesēšanas sistēmu aprēķins (M4-8 modulis). Ģenerēšana;

- LVS EN 16798-17	Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 17.daļa: Vadlīnijas ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu inspicēšanai (M4-11, M5-11, M6-11 un M7-11 moduļi);

- LVS EN 16798-3	Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 3.daļa: Nedzīvojamās ēkas. Veiktspējas prasības ventilācijas un telpu kondicionēšanas sistēmām (M5-1 un M5-4 moduļi);

- LVS EN 16798-7	Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 7.daļa: Aprēķina metodes gaisa plūsmas intensitātes noteikšanai ēkās, ieskaitot infiltrāciju (M5-5 modulis);

- LVS EN 16798-5-1	Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 5-1.daļa: Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu energoprasību aprēķināšanas metodes (M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5 un M7-8 moduļi). 1.metode: Izplatīšana un ģenerēšana;

- LVS EN 12831-3	Ēku energoefektivitāte. Siltumslodzes projektēšanas aprēķina metode. 3.daļa: Mājsaimniecību karstā ūdens sistēmu siltumslodzes un prasību raksturošana. M8-2 un M8-3 moduļi;

- LVS EN 15193-1	Ēku energoefektivitāte. Energoprasības apgaismei. 1.daļa: M9 moduļa specifikācija;

- LVS EN 15232-1	Ēku energoefektivitāte. 1.daļa: Ēku vadības un automātikas sistēmas ietekme. M10-4,5,6,7,8,9,10 moduļi;

- LVS EN 16946-1	Ēku energoefektivitāte. Automatizācijas, kontroles un ēkas tehniskās vadības inspicēšana. 1.daļa. Modulis M10-11;

- LVS EN 16947-1	Ēku energoefektivitāte. Ēkas vadības sistēma. 1.daļa: Modulis M10-12;

- LVS EN 15316-4-10	Ēku energoefektivitāte. Sistēmu energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas metodes. 4-10.daļa: Vēja enerģijas ģenerēšanas sistēmas, M11-8-7 modulis.