2.pielikums 
Ministru kabineta 
2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par noteikumu projektu Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”

| Nr. p.k. | Iebilduma/priekšlikuma iesniedzējs | Iesniegtā iebilduma/ priekšlikuma būtība | Ņemts vērā/ nav ņemts vērā | Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums nav ņemts vērā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biedrība “Latvijas Ugunsdrošības asociācija” | Ugunsaizsardzības sistēma ir sistēmu kopums kurus nevar izskatīt atsevišķi un izdalīt kuras jomas sertifikāts būtu atbilstošāks konkrētai sistēmai vai konkrētam risinājumam. Līdz ar to būtu nepieciešams, lai attiecībā uz ugunsdrošības sistēmām būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, būvdarbu vadīšanu, būvuzraudzību vai būvekspertīzi savas kompetences ietvaros varētu veikt viens būvspeciālists. Līdz ar to nepieciešams papildināt noteikumu projektu paredzot arī elektroenerģijas jomas būvspeciālistiem veikt Dūmu aizsardzības (ESS-DA) un Centralizētā izziņošanas sistēmas (ESS-CI) projektēšanu, izbūves darbu vadīšanu, būvuzraudzību, būvju un būvprojektu ekspertīzi. | Ņemts vērā |  |
| 2. | Biedrība “Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija” | LEEA ierosina un aicina rast iespēju iekļaut reglamentētās darbības sfērās kompetences novērtēšanas jomās un specialitātēs elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanu līdz 1 (kilovoltiem) kV un elektroietaišu termogrāfiskus mērījumus līdz 1 kV, papildinot Ministru kabineta noteikumu Nr. 169. “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” noteikumi” 1. pielikumu ar sadaļu sekojošā redakcijā: Joma, specialitāte; Darbības sfēra. Tehnisko parametru mērīšana; Elektroietaišu tehnisko parametru mērīšana līdz 1 kV. Elektroietaišu termogrāfiskie mērījumi līdz 1 kV. | Priekšlikums nav ņemts vērā | Biedrības “Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija” iesniegtais priekšlikums neattiecās uz noteikumu projektu. Priekšlikums tiks izvērtēts, pārskatot Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumu Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” 1. pielikumā iekļautās darbības sfēras. |

Olga Feldmane

(par projektu atbildīgās amatpersonas vārds un uzvārds)

Būvniecības politikas departamenta direktore

(amats)

67013257

(tālruņa un faksa numurs)

Olga.Feldmane@em.gov.lv

(e-pasta adrese)

Gusts Sproģis 67013113

gusts.sprogis@em.gov.lv